气体采购需求

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙江省人民医院毕节医院-医用瓶装气体需求清单 | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 质量标准 | 规格 | 单位 | 现行单价 | 2023年使用量 |
| 1 | 医用氧气 | ≧99.5% | 10L | 瓶 | 25元/瓶 | 约100瓶 |
| 2 | 医用氧气 | ≧99.5% | 20L | 瓶 | 40元/瓶 | 约50瓶 |
| 3 | 医用氧气 | ≧99.5% | 40L | 瓶 | 65元/瓶 | 约300瓶 |
| 4 | 食品二氧化碳 | ≧99.99% | 40L | 瓶 | 260元/瓶 | 约60瓶 |
| 5 | 一氧化氮 | 1080ppm | 8L | 瓶 | 1580元/瓶 | 约20瓶 |
| 6 | 高纯氮 | ≧99.999% | 40L | 瓶 | 340元/瓶 | 约50瓶 |
| 7 | 液氮 | 100.00% | 10L | 罐 | 15元/L | 约400L |
| 8 | 液氧 | ≧99.5% | 0.95m³ | 杜瓦罐 | 900元/罐 | 约80罐 |
| 9 | 肺功能气 （标准气） | 按医院需求配置 | 5L | 瓶 | 225元/瓶 | 2瓶 |
| 10 | 氩气 | ≧99.99% | 5L | 瓶 | 100元/瓶 | 1瓶 |
| 11 | 六氟化硫 | ≧99.99% | 净重10kg | 瓶 | 1000元/瓶 | 1瓶 |

一 资质要求

1. 生产商需同时具备有效期内的《药品生产许可证》、《危险化学品经营许可证》、《气瓶充装许可证》。若是经销商或代理商，需具备有效期内的《危险化学品经营许可证》、《气瓶充装许可证》、授权书等资质

二 服务要求

1. 所供气体需以国家标准为准，满足医院气体使用需求，所有气体来源必须合法合规。
2. 需免费提供气瓶借医院使用，待合作终止气瓶内部气体用完后归还。
3. 无论需求多少气体，供应商在收到医院常规需求后24小时内将气体送达。
4. 若医院制氧设备出现故障，或断电无法供氧时，供应商在收到甲方紧急需求时，须3小时内将液氧杜瓦罐及配套设施送达医院指定位置安装供氧。

三 其他要求

1. 根据2023年气体使用量计算，预计年使用费用预算在17万元以内，要求每年按医院实际使用量结算一次费用。
2. 采购单价要求不高于2023年现行单价

医学装备科

2023年12月21日