附件1

**浙江省人民医院毕节医院新增耗材采购项目（B包）**

**公开询价报名登记表**

报价单位名称：

单位地址：

联系人： 联系电话：

项目名称：浙江省人民医院毕节医院新增耗材采购项目（B包）公开询价

备注：我单位已认真阅读并理解贵方发布的浙江省人民医院毕节医院新增耗材采购项目（B包）公开询价公告，满足贵方“供应商资格要求”的所有内容。我方报名参加本次公开询价活动，并郑重承诺所提供的报价内容真实有效。

单位名称（盖章）：

日期：2024年 月 日

附件2

**公司 报价单**

报价项目：浙江省人民医院毕节医院新增耗材采购项目（B包）公开询价

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **采购需求** | **使用科室** | **生产厂家** | **注册证号** | **规格型号** | **单价（元）** | **单位** | **数量** | **金额（元）** |
| 1 | 一次性使用子宫填塞球囊导管 | CDL-007-24F由导管.球囊.尖端.三通阀.排泄口组成。导管.球囊.尖端由硅胶制成，三通阀聚碳酸酯和硅胶构成。本产品使用于产后出血时的子宫填塞止血。 | 儿童重症医学科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 高压造影注射器连接管（300mm） | 高压造影注射器单路连接管（300mm）用于病人做增强CT时使用。与现有设备匹配。现有设备品牌：巨鲨，部件名称：注射显示装置支架。规格型号：Insight C12。部件编号：CDZJCACEB2603。 | 耳鼻咽喉头颈外科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 一次性使用胆管引流管（胰管支架，ERCP专用） | 适用于ERCP下胆总管结石取出术后、留置支架引流观察；WC-7-7-P7(7cm)胆管支架；WL-7-7-P7（7cm)胰管支架； | 呼吸与危重症医学科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 可吸收性缝线、可吸收性外科缝线 | 适用于肝胆缝合，要求线顺滑，有耐碱性，有抗菌效果。 | 呼吸与危重症医学科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 液体伤口敷料（术鼎） | 适用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面及周围皮肤的护理。型号规格：I型（喷雾型）70ml/瓶 | 内分泌科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 医用生物凝胶（6S润保） | 该产品通过在创面表面形成保护膜，起物理屏障作用，为创面愈合提供微环境，促进创面愈合，用于烧烫伤、手术后缝合创面（如微整形术后创面）的护理。规格：30g/支 | 内分泌科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 一次性使用无菌输尿管支架 | 3F | 内分泌科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 一次性使用无菌输尿管支架 | 4F | 内分泌科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 合成可吸收性外科缝线（PDS） | 6-0抗菌 | 疼痛康复科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 合成可吸收性外科缝线（PDS） | 7-0 抗菌 | 疼痛康复科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 聚氨酯透明敷料 （10\*12cm） | 用于PICC置管患者带管期间导管维护及固定 | 疼痛康复科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 血细胞分离机吸附置换治疗套件 | 与现有设备现匹配。型号规格：P1YA WhiteBlood Cell Ser（治疗白细胞增多症） | 疼痛康复科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 腹膜透析管路 | 与现有设备现匹配。型号规格：FMG-2000V1 型号规格:FMG2000V3（治疗慢性肾脏病五期-腹膜透析） | 小儿外科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 一次性使用肺结节定位穿刺针 | 肺结节术前穿刺定位用，穿刺后留标于肺组织内，便于术中快速定位病变 | 小儿外科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计 | | | 大写：  小写： | | | | | | |  |

**注：不限于报价单内型号规格，若供应商有相应符合医院使用场景的不同规格，也可提供相应报价**

公司名称（盖章）：

联系方式：

日期：