附件1

**浙江省人民医院毕节医院新增耗材采购项目（C包）(三次)**

**公开询价报名登记表**

报价单位名称：

单位地址：

联系人： 联系电话：

项目名称：浙江省人民医院毕节医院新增耗材采购项目（C包）(三次)公开询价

备注：我单位已认真阅读并理解贵方发布的浙江省人民医院毕节医院新增耗材采购项目（C包）公开询价公告，满足贵方“供应商资格要求”的所有内容。我方报名参加本次公开询价活动，并郑重承诺所提供的报价内容真实有效。

单位名称（盖章）：

日期：2024年 月 日

附件2

 **公司 报价单**

报价项目：浙江省人民医院毕节医院新增耗材采购项目（C包）(三次)公开询价

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **采购需求** | **使用科室** | **生产厂家** | **注册证号** | **规格型号** | **单价（元）** | **单位** | **数量** | **金额（元）** |
| 1 | 加温垫毯 | 加温毯通过软管连接，暖气流通过加湿器软管流入加温毯，通过加温毯的小孔分散到患者身上。适用于低体温患者或临床上需要进行诱导性低体温治疗或局部温度治疗的体温正常患者。要求与现有设备匹配（3M™BairHugger™775型加温器），一次性。 | 儿童重症医学科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 一次性使用心电电极 | 听性脑干检测使用 | 耳鼻咽喉头颈外科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 一次性使用呼吸机管路（延长管） | 1.适用于在进行机械通气的患者的呼吸系统与患者接口（如气管插管、面罩）之间输送呼吸气体。2.可伸缩型。 | 呼吸与危重症医学科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 理疗用体表电极 | 1.由连接线和导电材料组成，用于皮肤表面，将电疗设备输出的电刺激信号通过此电极传导到人体。2.插孔式，4.0cmx4.0cmx2片+5.0cmx5.0cmx2片为一组。匹配的设备品牌及型号：广州雪利昂生物科技有限公司，低频体外膈肌起搏器HLO-GJ13C。 | 呼吸与危重症医学科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 一次性胰岛素泵用输注器 | 输注器和储药器为配套使用耗材；适用于迈世通胰岛素泵（型号：MT-PIV）；需配无菌透明敷贴，软针、硬针均可；首选软针。 | 内分泌科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 一次性胰岛素泵贮药器 | 输注器和储药器为配套使用耗材；适用于迈世通胰岛素泵（型号：MT-PIV）；需配无菌透明敷贴，软针、硬针均可；首选软针。 | 内分泌科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 胰岛素注射器 | 一次性无菌胰岛素注射器；带针；针头粗细31G；单支独立无菌包装；U40；1ml=40U；计量刻度有单位及ml；刻度清晰；计量准确。 | 内分泌科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 动态葡萄糖监测系统传感器套装 | 一次性无菌使用耗材；适用于辅理善瞬感动态葡萄糖监测系统(型号：FreeStyle Libre H)扫描检测仪；无需指血校准；佩戴时间大于一周；贴敷；小巧：厚度小于等于5mm，直径小于等于35mm；佩戴时可沐浴。 | 内分泌科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 一次性使用灌注器 | 与一次性胃管搭配使用，接口能与一次性胃管吻合连接 | 疼痛康复科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 一次性使用胃管 | 适用于吞咽功能障碍患者、需营养支持者，用于经口向食管、胃输送营养。结构及组成：成人两种，I型导管和接头两部分组成；其中导管由接头（聚氯乙烯/聚氨酯）、管体（聚氯乙烯/聚氨酯）、管体上有食道标线；II 型由管头（聚氯乙烯/聚氨酯）管体（聚氯乙烯/聚氨酯）、食道标线、胃内标线、组成。胃管末端有3个孔及以上。 | 疼痛康复科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 一次性使用无菌导尿包（女用） | 包内需包含一支导尿管、一包水溶性润滑剂、一个防污染软套，产品价格 | 疼痛康复科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 一次性使用无菌导尿包（男用） | 包内需包含一支导尿管、一包水溶性润滑剂、一个防污染软套，产品价格 | 疼痛康复科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 一次性使用硅胶球囊导尿管 | 6F | 小儿外科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 一次性使用硅胶球囊导尿管 | 8F | 小儿外科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 一次性使用硅胶球囊导尿管 | 10F | 小儿外科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 一次性使用硅胶球囊导尿管 | 12F | 小儿外科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 封闭式吸痰管 | 供气管插管病人吸痰使用，以减少呼吸机相关性肺炎的发生.6F | 新生儿科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 封闭式吸痰管 | 供气管插管病人吸痰使用，以减少呼吸机相关性肺炎的发生.8F | 新生儿科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 一次性使用无菌医用棉棒LASIK SPEAR | 海绵棉棒，用于屈光手术 | 眼科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 一次性使用眼科手术包 | 用于屈光手术，400mm\*400mm小方单 | 眼科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 一次性使用眼科手术包 | 用于屈光手术，600mm\*950mm大单 | 眼科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 一次性使用眼科手术包 | 用于屈光手术，600mm\*950mm双孔巾 | 眼科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 针灸针 | 一次性使用无菌针灸针 针体直径X针体长度0.30X125mm，针体由06cr19Ni10 奥氏体不锈钢材料制成，针柄铜制成 | 针灸理疗科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 一次性使用埋线针 | 一次性使用埋线针（无菌）：由衬芯座、针座、针管、衬芯、保护套组成，衬芯采用制造医疗器械06cr19Ni10 奥氏体不锈钢材料制成，衬芯 针体直径X针体长度0.70X65mm | 针灸理疗科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 一次性使用埋线针 | 衬芯 针体直径X针体长度 0.60X65mm(具体要求同上） | 针灸理疗科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 一次性小针刀 | 一次性小针刀金属管柄 针体直径X针体长度 0.80X80mm，小针刀刀口光滑、锋利，小针刀的刀口形状应为一字刀状，无毛刺、弯勾等缺陷，刀体应有良好的韧性，缠绕试验后不应有裂缝、折断和分层；刀体表面光滑、清洁，无金属加工过程中的杂质；刀体与刀柄的连接牢固，二者轴向移位不得大于3mm. | 针灸理疗科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 一次性小针刀 | 一次性小针刀金属管柄 针体直径X针体长度 0.80X50mm(具体要求同上） | 针灸理疗科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 一次性小针刀 | 一次性小针刀金属管柄 针体直径X针体长度 0.60X75mm（具体要求同上） | 针灸理疗科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 一次性小针刀 | 一次性小针刀金属管柄 针体直径X针体长度 0.60X70mm（具体要求同上） | 针灸理疗科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 一次性小针刀 | 一次性小针刀金属管柄 针体直径X针体长度 0.60X50mm（具体要求同上） | 针灸理疗科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 一次性小针刀 | 一次性小针刀金属管柄 针体直径X针体长度 0.50X40mm（具体要求同上） | 针灸理疗科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 一次性小针刀 | 一次性小针刀金属管柄 针体直径X针体长度 0.50X25mm（具体要求同上） | 针灸理疗科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 一次性小针刀 | 一次性小针刀金属管柄 针体直径X针体长度 0.40X40mm（具体要求同上） | 针灸理疗科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 一次性小针刀 | 一次性小针刀金属管柄 针体直径X针体长度 0.40X25mm（具体要求同上） | 针灸理疗科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 一次性小针刀 | 一次性小针刀金属管柄 针体直径X针体长度 0.35X50mm（具体要求同上） | 针灸理疗科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 一次性小针刀 | 一次性小针刀金属管柄 针体直径X针体长度 0.35X40mm（具体要求同上） | 针灸理疗科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 一次性血管造影包 | 内含一次性使用医用口罩1个、一次性使用帽1个、一次性使用治疗巾2块、一次性使用包布1块、一次性使用手术衣2件、一次性使用手术洞巾1条、一次性使用无菌保护套2个、一次性使用敷料镊1把、医用脱脂纱布叠片5片，塑料盘2个，用于介入手术 | 介入导管室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计 | 大写：小写： |  |

**注：不限于报价单内型号规格，若供应商有相应符合医院使用场景的不同规格，也可提供相应报价**

公司名称（盖章）：

联系方式：

日期：