**儿二科儿童床床护、病床万向轮更换安装项目清单**

1. 材质：不锈钢铁质（厚度0.8mm），
2. 尺寸规格：长140cm×高36cm，护栏折叠后165cmc×14cm。
3. 采购数量：床护10副 病床万向轮10个。
4. 售后服务期：三年，非人为损坏或产品自身原因无条件维修更换。人为损坏：免维修费，医院支付材料费
5. 工期：签订合同之日起10个工作日
6. 报价形式：床护XX元/副，病床万向轮XX元/个（含辅件、安装）