公司 报价单

报价项目：浙江省人民医院毕节医院2024年第二次新增耗材采购项目（二次）市场询价（B包）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 需求/规格型号 | 生产厂家 | 注册号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计金额 | 人民币大写： |
| 人民币小写： |

公司全称（盖章）：

联系电话：

日期：

**采购需求清单如下。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 申请科室 | 耗材名称 | 采购需求 | 预计年使用量 | 单位 |
| 1 | 病理科 | 阿利辛蓝-过碘酸雪夫氏染色液 | 用于病理切片特殊染色，检测真菌、糖原等 | 3套 | 套 |
| 2 | 病理科 | 弹性纤维染色液 | 维多利亚蓝法 | 3套 | 套 |
| 3 | 病理科 | 网状纤维染色液（Gomori氢氧化银氨法） | 用于网状纤维特殊染色 | 3套 | 套 |
| 4 | 病理科 | 胶圈制片夹（非妇科制片夹） | 用于科室细胞学制片 | 5000只 | 只 |
| 5 | 急诊内科 | 肌钙蛋白I、肌酸激酶同工酶、肌红蛋白联合检测试剂盒（免疫层析法） | 用于快速检测胸痛患者肌钙蛋白I、肌酸激酶同工酶、肌红蛋白，协助明确诊断，为心梗患者抢救争取最佳治疗时间。 | 4000 | 片 |
| 6 | 心内科 | 肌钙蛋白I、肌酸激酶同工酶、肌红蛋白联合检测试剂盒 | 能够快速（20分钟内）出结果，试剂检测包含肌钙蛋白I、肌酸激酶同工酶、肌红蛋白 | 10000 | 个 |
| 7 | 心内科 | N-末端脑钠肽前体检测试剂盒（免疫层析法） | 能够快速（20分钟内）出结果，定量检测N-末端脑钠肽前体 | 10000 | 个 |
| 8 | 生殖中心 | 精液白细胞染色试剂盒（过氧化物酶染色法） | 用于精液白细胞检测 | 36盒 | 盒（44人份/盒） |
| 9 | 生殖中心 | 抗精子IgG抗体检测试剂盒（胶体金法） | 用于检测血液不孕四抗 | 38盒 | 盒（20人份/盒） |
| 10 | 生殖中心 | 抗卵巢IgG抗体检测试剂盒（胶体金法） | 用于检测血液不孕四抗 | 38盒 | 盒（20人份/盒） |
| 11 | 生殖中心 | 抗心磷脂IgG抗体检测试剂盒（胶体金法） | 用于检测血液不孕四抗 | 38盒 | 盒（20人份/盒） |
| 12 | 生殖中心 | 抗子宫内膜IgG抗体检测试剂盒（胶体金法） | 用于检测血液不孕四抗 | 38盒 | 盒（20人份/盒） |
| 13 | 血透室 | 总氯检测试剂盒 | 透析用水总氯浓度检测 | 4盒 | 100次/盒 |
| 14 | 药学部 | 地高辛测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 用于体外定量检测人血清、血浆、全血中的地高辛含量。 | 100 | 人份 |
| 15 | 药学部 | 甲氨蝶呤测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 用于体外定量检测人血清、血浆、全血中的甲氨蝶呤含量。 | 100 | 人份 |
| 16 | 药学部 | 万古霉素测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 用于体外定量检测人血清、血浆、全血中的万古霉素含量。 | 200 | 人份 |
| 17 | 检验科 | 心脏型脂肪酸结合蛋白 | 用于早期诊断心肌梗死 | 36 | 盒 |
| 18 | 检验科 | 血清淀粉样蛋白 A | 用于感染和自身免疫性疾病诊断 | 100 | 盒 |
| 19 | 检验科 | 促肾上腺皮质激素 | 用于代谢病、炎症、免疫抑制及应激反应等疾病 | 72 | 盒 |
| 20 | 检验科 | 高危型人乳头状瘤病毒 E6/E7检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 用于高危型人乳头状瘤病毒感染检测 | 500 | 盒 |
| 21 | 检验科 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶 | 用于遗传性G-6-PD缺陷诊断 | 100 | 盒 |
| 22 | 检验科 | 人类白细胞抗原B27测定(HLA-B27) | 用于强直性脊柱炎、反应性关节炎、银屑病性关节炎诊断 | 500 | 盒 |
| 23 | 检验科 | 百日咳杆菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 用于百日咳杆菌感染诊断治疗效果监测 | 300 | 盒 |
| 24 | 检验科 | CN凝血清洗液 | 用于凝血检测（新院用） | 50 | 盒 |
| 25 | 检验科 | 清洗液（化学发光） | 化学发光仪管路清洗（新院用） | 200 | 盒 |
| 26 | 检验科 | 尿液分析校准品 | 尿液分析检测质控监测（新院用） | 4 | 盒 |
| 27 | 检验科 | 血沉测试卡 | 用于血沉检测（新院用） | 3 | 盒 |
| 28 | 检验科 | 血沉质控/Latex Controls | 用于血沉检测质控监测（新院用） | 12 | 盒 |
| 29 | 检验科 | 吗啡检测试剂盒（胶体金法） | 用于尿液中毒品代谢物吗啡检测 | 400 | 盒 |
| 30 | 检验科 | 血沉校准/Latex Calibrators | 用于血沉检测质控检测（新院用） | 4 | 盒 |
| 31 | 重症医学科 | 血气测定试剂盒(电极法)（血气包） | 危重患者床旁检测血气所需耗材 | 5400 | 人份 |
| 32 | 药剂科、药学实验室 | 核酸提取或纯化试剂（磁珠法） | 48人份/盒 | 2400 | 人份 |
| 33 | 药学实验室 | 人MTHFR基因多态性检测试剂盒（荧光PCRF法） | 30人份/盒 | 2100 | 人份　 |
| 34 | 药学实验室 | 人类CYP2C19基因检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 20人份/盒 | 200 | 人份　 |
| 35 | 药学实验室 | 人类CYP2C9和VKORC1基因多态性检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 20人份/盒 | 40 | 人份　 |
| 36 | 药学实验室 | 人HLA-\*5801基因检测试剂盒（荧光PCR法） | 30人份/盒 | 60 | 人份　 |
| 37 | 药学实验室 | 丙戊酸测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 25人份/盒 | 100 | 人份　 |