公司 报价单

报价项目：浙江省人民医院毕节医院2024年第二次新增耗材采购项目（四次）市场询价（A包）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 需求/规格型号 | 生产厂家 | 注册号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计金额 | | 人民币大写： | | | | | |
| 人民币小写： | | | | | |

公司全称（盖章）：

联系电话：

日期：

**采购需求**清单如下。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 申请科室 | | 耗材名称 | 采购需求 | 数量 | 单位 | 是否需要配套设备使用或耗材是否需要成套使用 |
| 1 | 病理科 | | 一次性病理切片刀 | 材质不锈钢、刀长80mm、刀宽8mm、刀厚0.254mm、刀刃斜角35° 窄刀型，50片/盒，10盒/中盒 | 10中盒（100盒） | 盒（50片/盒，10盒/中盒） | 否 |
| 2 | 病理科 | | paraffin wax优质病理级石蜡 | 熔点57-60℃ | 550kg | kg | 否 |
| 4 | 耳鼻喉头颈外科 | | 鼻腔冲洗器 | 主要用于鼻炎、鼻窦炎等鼻部疾病患者的鼻腔、鼻窦冲洗 | 100 | 盒 | 否 |
| 5 | 口腔科 | | iRoot SP | 用于根管充填 | 40 | 支 | 否 |
| 6 | 口腔科 | | iRoot BP | 直接盖髓 | 5 | 支 | 否 |
| 7 | 口腔科 | | 一次性使用负压吸引流球 | 全麻术后负压引流 | 100 | 个 | 否 |
| 8 | 口腔科 | | 咬合纸 | 调整修复体、牙体咬合高点 | 300 | 本 | 否 |
| 9 | 口腔科 | | 正畸粘接树脂 | 粘接正畸附件 | 10 | 支 | 否 |
| 10 | 口腔科 | | 牙科压膜片（1.0）mm | 制作正畸保持器 | 5 | 包 | 否 |
| 11 | 口腔科 | | 丁香油 | 髓腔消毒、安抚牙髓 | 5 | 瓶 | 否 |
| 12 | 口腔科 | | 可诱导冻干脱钙骨 | 用于口腔内植骨术 | 10 | 个 | 否 |
| 13 | 皮肤科 | | 重组胶原蛋白修复敷料（R型  规格50g） | 用于医美术后皮肤护理及炎症性皮肤病辅助治疗 | 1200 | 盒 | 否 |
| 14 | 皮肤科 | | 重组胶原蛋白敷料（面膜型） | 用于医美术后皮肤护理及炎症性皮肤病辅助治疗（面模型） | 1200 | 盒 | 否 |
| 15 | 皮肤科 | | 斑点试验芯室（易贴型，40项，50人份/盒） | 由耗材为斑贴试验用耗材，斑贴实验用于Ⅳ型变态反应过敏原检测 | 500 | 人份 | 否 |
| 16 | 皮肤科 | | 医用护理包（柠檬酸） | 功效主要包括抗氧化、改善肤色、收缩毛孔、改善肤质等 | 100 | 人份 | 否 |
| 17 | 皮肤科 | | 真菌荧光染色液（100人份/盒） | 真菌荧光染色液可适用于皮屑、甲屑、毛发、痰液、肺泡灌洗液、分泌物等各种标本，在荧光背景下进行真菌检测 | 2400 | 人份 | 需要配套设备使用(荧光显微镜系统，型号M100 |
| 18 | 皮肤科 | | 一次性皮肤组织活检器（标准型） | 用于皮肤活检、瘢痕环钻减容（直径2mm/3mm） | 100 | 支 | 否 |
| 19 | 皮肤科 | | 注射用交联透明质酸钠凝胶（大分子） | 皮下深层或骨膜上注射，用于改善颏部短缩、鼻背低平、颞部凹陷 | 20 | 支 | 否 |
| 20 | 皮肤科 | | 注射用交联透明质酸钠凝胶（小分子） | 真皮深层或皮下浅层注射，用于改善泪沟、卧蚕、上睑凹陷等 | 20 | 支 | 否 |
| 21 | 妇科 | | 阴道电极 | 盆底治疗 | 300 | 个 | 需要配套设备使用生物刺激反馈仪MLDB4 |
| 22 | 妇科 | | 一次性使用阴道电极 | 盆底筛查 | 1600 | 个 | 需要配套设备使用盆底表面肌电分析系统MLDA2 |
| 23 | 肝胆胰外科 | | 皮肤胶 | 腹腔镜手术、部分大隐静脉曲张手术均有小切口，用此产品粘合手术切口，手术切口不需拆线，不留疤痕。 | 50 | 支 | 否 |
| 24 | 肝胆胰外科 | | 弹性绷带 | 大隐术后包扎下肢，15cmx450cm | 1000 | 个 | 否 |
| 25 | 消化内科 | | 闪烁采样瓶（幽门螺旋杆菌检测仪呼气卡） | 检测幽门螺杆菌 | 16000 | 个 | 需要配套设备使用幽门螺旋杆菌测试仪，型号HUBT-01 |
| 26 | 甲乳外科 | | 一次性使用负压吸引流球 | 甲状腺及乳腺相关手术创腔内引流 | 1100 | 个 | 否 |
| 27 | 介入室 | | 一次性使用防针刺无菌注射器 带针 | 10ml；头端有螺纹。 | 5000 | 个 | 否 |
| 28 | 烧伤科 | | 压力绷带 | 通过适度压力减少疤痕增生 | 8 | 盒（2个/盒） | 否 |
| 29 | 疼痛科 | | 仿生物理贴（肌内效贴） | 耗材适用范围或用途围：减轻疼痛:骨关节炎、慢性腰痛、髌股关节疼痛综合征、慢性骨骼肌肉疼痛、迟发性肌肉酸痛 消除水肿:术后淋巴水肿、骨关节炎  改善关节活动度:膝骨性关节炎、坐位体前屈、踝关节背屈 改善肌肉功能:脑卒中后偏瘫、运动损伤  增强本体感觉:舞者平衡能力 改善姿势控制:儿童脑瘫、踝关节动态平衡、动态膝关节外翻、慢性非特异性腰痛姿势异常。 大小长度：宽5cm,长度不限，可卷装、套装、袋装/盒装均可。 材质与结构：主要由不含药物的防水弹力布、医用亚克力胶(ａｃｒｙｌｉｃ ａｄｈｅｓｉｖｅ 丙烯酸胶)、衬纸(离型材料、背亲纸)３个部分组成，贴布有适当的弹性，单面带黏胶且具有一定的防水性，胶面呈“指纹”状或“水波纹”状结构， 其特殊材质与结构有利于贴布从不同的方向拉起皮肤或皮下组织，达到治疗目的， 贴布采用低敏性医用亚克力胶，而非乳胶，以便皮肤敏感人群(如儿童)也可在一定程度上耐受。 | 240 | 米 | 否 |
| 30 | 儿三科 | | 医用退热贴 | 儿童物理降温用 | 480 | 张 | 否 |
| 31 | 急诊内科 | | 一次性使用牙垫 | 用于抢救急危重症患者经口气管插管固定气管导管，维持呼吸道通畅。 | 300 | 个 | 否 |
| 32 | 全院 | | 一次性使用避光连接管 | 1.达到药品避光要求2.导管长度至少大于1500mm | 9000 | 个 | 否 |
| 33 | 新生儿科 | | 婴儿呼吸管路套件 | 适用于婴儿高频有创呼吸机. | 200 | 套 | 否 |
| 34 | 新生儿科 | | 婴儿呼吸管路及配件 | 适用婴儿常频有创呼吸机. | 180 | 套 | 否 |
| 35 | 全院 | | 一次性使用集尿袋（防逆流集尿袋） | 用于防止患者因其它原因导致尿液回流 | 4500 | 个 | 否 |
| 36 | 神经外科 | | 呼吸管路延长管 | 专用于呼吸机使用 | 60 | 套 | 否 |
| 37 | 手术室 | | 羧氨基葡聚多糖钠生物胶体液(普能术泰) | 用于术后防止或减轻腹腔脏器粘连，减少术后并发症。 | 50 | 袋 | 否 |
| 38 | 泌尿外科 | | 电切内窥镜Resectoscope And Accessories（电极） | 用于泌尿外科前列腺电切术、膀胱肿瘤电切术等 | 25 | 根 | 需要配套设备前列腺汽化电切镜，型号M3-3A |
| 39 | 麻醉科 | | 弹性医用胶布 | 用于分娩镇痛患者穿刺点粘贴，避免产妇活动，出汗造成非计划导管脱出 | 12 | 卷 | 否 |
| 40 | 麻醉科 | | 温度持续监测传感探头 | 1.体温管理是今年全国麻醉质控的重点内容：2术中需要监测患者中心体温48至72小时 | 70 | 个 | 需要配套设备使用医用升温毯；规格：WMTC-202 |
| 41 | 眼科 | | 宝石刀 | 15° | 10 | 把 | 否 |
| 42 | 眼科 | | 笛针头 | 25G/带硅胶头 | 5个 | 个 | 需要配套设备超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件，型号Constellation |
| 43 | 手术室 | | 一次性使用水冷不沾电凝镊 | 用于外科手术中凝固血管达到止血的目的。 | 3000 | 把 | 需要配套设备使用高频电外科系统，型号VIO 300S |
| 44 | 手术室 | | 医用一次性针电极 | 用于术中神经电生理监测过程中接收低频治疗仪发出的低频脉冲，对末梢神经进行刺激，激发和起搏患者周围神经的潜能，以判定神经的生理状态。 | 1500 | 根 | 需要配套设备使用术中脑电/肌电/诱发电位测量系统，型号Cascade Pro |
| 45 | 手术室 | | 医用一次性针电极 | 用于术中神经电生理监测过程中接收低频治疗仪发出的低频脉冲，对末梢神经进行刺激，激发和起搏患者周围神经的潜能，以判定神经的生理状态。 | 20 | 根 | 需要配套设备使用术中脑电/肌电/诱发电位测量系统，型号Cascade Pro |
| 46 | 手术室 | | 医用吸引头 | 术中连接吸引管，吸取血液，体液，烟雾等作用。 | 20000 | 根 | 否 |
| 47 | 眼科 | | 一次性使用无菌冲洗针 | 眼科手术用 | 3000支 | 支（1盒/100支） | 否 |
| 48 | 眼科 | | 医用粘贴膜 | 眼科手术用 | 2000张 | 张（1盒/40张） | 否 |
| 49 | 重症医学科 | | 体外循环套包 | 开展四级新技术ECMO所需耗材 | 2 | 套 | 需要配套设备使用离心泵，型号ROTAFLOW |
| 50 | 重症医学科 | | 动脉留置针 | 用于监测循环极度不稳定有创血压监测 | 550 | 颗 | 否 |
| 51 | 口腔科 | 弹力绷带 | | S,NY1104A | 5 | 个 |  |
| 52 | 口腔科 | 弹力绷带 | | L,NY1104A | 5 | 个 |  |
| 53 | 口腔科 | 弹力绷带 | | M,NY1104A | 10 | 个 |  |
| 54 | 口腔科 | 氢氧化钙根管消毒糊剂 | | 2g/支 | 7 | 支 |  |
| 55 | 口腔科 | EDTA根管润滑凝胶 | | 6g | 5 | 支 |  |
| 56 | 口腔科 | 光固化氢氧化钙简介盖髓剂 | | 1307（2\*2.5g） | 2 | 支 |  |
| 57 | 口腔科 | 氢氧化钙根管消毒糊剂 | | 2g/支 注射型 | 18 | 支 |  |
| 58 | 口腔科 | 朗力牌II型抑菌液 | | 20ml | 2 | 瓶 |  |
| 59 | 口腔科 | 吸唾管 | | 100根/袋 50袋/箱2900E-TCS15 | 58 | 袋 |  |
| 60 | 口腔科 | 口内支撑器 | | 大号紫色2个/袋 | 4 | 个 |  |
| 61 | 口腔科 | 口内支撑器 | | 小号黄色2个/袋 | 4 | 个 |  |
| 62 | 口腔科 | 一次性口腔印模托盘 | | 儿童号 | 155 | 袋 |  |
| 63 | 口腔科 | 一次性口腔印模托盘 | | 小号（S) | 125 | 袋 |  |
| 64 | 口腔科 | 一次性口腔印模托盘 | | 中号（M) | 125 | 袋 |  |
| 65 | 口腔科 | 纸头枕套 | | 3018 蓝色 25cm\*33cm500\*1箱 | 0 |  | 购买口腔器械盒一起配送 |
| 66 | 口腔科 | 正畸弹力圈（S型分牙圈） | | S型（15根/袋）单根 | 15 | 袋 |  |
| 67 | 口腔科 | 一次性口腔印模托盘 | | 儿童号40付/袋 | 2 | 袋 |  |
| 68 | 口腔科 | 牙科吸潮纸尖 | | T0.06-30# | 5 | 盒 |  |
| 69 | 口腔科 | 牙科基托蜡 | | 240g常用 | 3 | 盒 |  |
| 70 | 口腔科 | 1%次氯酸钠 | | 250ml | 40 | 瓶 |  |
| 71 | 口腔科 | 3%次氯酸钠 | | 251ml | 40 | 瓶 |  |
| 72 | 口腔科 | 成品暂封膏 | | 15g | 50 | 盒 |  |
| 73 | 口腔科 | VItapex根管治疗糊剂 | | 2g/支注射型 | 50 | 支 |  |
| 74 | 口腔科 | 根管纤维桩 | | 1.25#、1.375#、1.5# | 50/100/100 | 盒 |  |
| 75 | 口腔科 | MTA根管水泥 | | 观雅MTA（调拌型）口腔抑菌膏1g/5ml | 2 | 盒 |  |
| 76 | 口腔科 | 补牙成型片 | | SC01 SC0104 SC1001 SC1002 SC1101 SC1102 | 20 | 盒 |  |