附件1

**浙江省人民医院毕节医院2025年医用导管采购项目公开询价报名登记表**

报价单位名称：

单位地址：

联系人： 联系电话：

项目名称：浙江省人民医院毕节医院2025年医用导管采购项目公开询价

备注：我单位已认真阅读并理解贵方发布的浙江省人民医院毕节医院2025年医用导管采购项目公开询价公告，满足贵方“供应商资格要求”的所有内容。我方报名参加本次公开询价活动，并郑重承诺所提供的报价内容真实有效。

单位名称（盖章）：

日期：2025年 月 日

附件2

**公司报价单**

报价项目：浙江省人民医院毕节医院2025年医用导管采购项目公开询价

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 采购需求 | 数量 | 单位 | 是否需要纳入贵州医保三目录 | 生产厂家 | 型号规格 | 注册证号 | 单价（元） |
| 1 | 气管插管（加强型） | 3.0，3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0，6.5,7.0,7.5。 | 1750 | 根 | 是 |  |  |  |  |
| 2 | 气管插管及配件 | 各种型号带套囊 | 337 | 根 | 是 |  |  |  |  |
| 3 | 气管插管异型管 | 6.0号，6.5号 | 20 | 套 | 是 |  |  |  |  |
| 4 | 医用气管插管 | 经口/经鼻气管插管2.5-8.0（各型号带套囊） | 2947 | 根 | 否 |  |  |  |  |
| 5 | 一次性使用无菌气管插管 | 2.5-8.0（各号） | 30 | 套 | 是 |  |  |  |  |
| 6 | 一次性使用无菌导尿管 | P-2(双腔）16Fr，P-3(三腔）20Fr | 240 | 支 | 是 |  |  |  |  |
| 7 | 一次性使用胃管 | 硅橡胶5.3mm(Fr16)、硅橡胶3.3mm(Fr10)、硅橡胶2.7mm(Fr8) | 2620 | 支 | 否 |  |  |  |  |
| 8 | 一次性使用乳胶导尿管 | 材质：导尿管基管材质为天然乳胶，阀材质为聚丙烯。 导尿管涂层：水凝胶 导尿管组成：双腔球囊导尿管主要由管身、尖部、球囊、侧孔、排泄锥形接口、充起锥形接口、阀组成；儿童用导尿管（6Fr 、8Fr、10Fr）配有导丝 型号规格：双腔球囊：8Fr、10Fr、12Fr、14Fr、16Fr、18Fr、20 Fr导尿管最小全长：儿童用220 mm，成人用360 mm。最小管身长度：儿童用150 mm，成人用275 mm。球囊容积应以毫升（mL)表示。 | 4840 | 根 | 是 |  |  |  |  |
| 9 | 可控式吸痰管 | 型号：DRE-PE(6F）、DRE-PE(8F）、DRE-PE(10F）、DRE-PE(12F） | 2587 | 个 | 是 |  |  |  |  |
| 10 | 一次性使用引流管 | 材料：一次性使用引流管采用医用硅橡胶或天然乳胶制成，产品接头采用软聚氯乙烯塑料制成。 规格型号：  Ⅰ型引流管：F6至F38 潘氏引流管、T形引流管、菌状头引流管：F14至F30 适应症：一次性使用引流管主要用于临床引流，适用于术后切口引流、胆汁引流、腹腔引流等。 | 4655 | 根 | 是 |  |  |  |  |
| 11 | 加热呼吸管路 | RVTH002 | 8 | 套 | 是 |  |  |  |  |
| 12 | 脑室引流管 | 材料：一次性使用引流管采用医用硅橡胶或天然乳胶制成，产品接头采用软聚氯乙烯塑料制成。 规格型号： 各号 | 732 | 支 | 是 |  |  |  |  |
| 13 | 气管切开插管套件 | 100-860-080/100-860-070/100-860-090 | 30 | 个 | 是 |  |  |  |  |
| 14 | 气管套管 | 银质10号 | 245 | 套 | 是 |  |  |  |  |
| 15 | 人工授精导管 | AICB25140 | 200 | 支 | 是 |  |  |  |  |
| 16 | 三腔二囊导尿管 | 乳胶20号 | 300 | 支 | 是 |  |  |  |  |
| 17 | 三腔二囊胃管 | 16号乳胶 | 5 | 支 | 是 |  |  |  |  |
| 18 | 输血胶管 | 一次性压脉带 | 20000 | 米 | 否 |  |  |  |  |
| 19 | 胃管 | 18号6.0mm | 80 | 支 | 是 |  |  |  |  |
| 20 | 负压引流(吸引)接管 | T-I | 27 | 个 | 否 |  |  |  |  |
| 21 | 一次性使用导尿管 | 材质：硅橡胶导尿管应采用YY/T0031-2008中规定的输液、输血用硅橡胶管路及弹性件制成。 型号规格：各号 无球囊 | 2380 | 支 | 是 |  |  |  |  |
| 22 | 一次性使用子宫造影通水管 | 天然凝聚胶乳12B通水型 | 880 | 支 | 是 |  |  |  |  |
| 23 | 一次性使用三腔双囊胃管 | F16 | 3 | 支 | 是 |  |  |  |  |
| 24 | 一次性输尿管导管（F5） | 输尿管导管外径尺寸为1.7mm | 150 | 颗 | 是 |  |  |  |  |
| 25 | 一次性输尿管导管（F4） | 输尿管导管外径尺寸为1.4mm | 100 | 颗 | 是 |  |  |  |  |
| 26 | 一次性使用输尿管导管（F3） | 输尿管导管外径尺寸为1.00mm | 10 | 颗 | 是 |  |  |  |  |
| 合计：**(该报价须包含招标代理服务费等各项成本)**小写： （元） 大写： | | | | | | | | | |

**注：不限于报价单内型号规格，若供应商有相应符合医院使用场景的不同规格，也可提供相应报价**

**此报价里面的每项必须是整包报价，不能漏项或缺项。**

**本项目报价为报单价，该报价包含招标代理服务费及其他成本**

公司名称（盖章）：

联系方式：

日期：