|  |
| --- |
| **2号楼前庭、左侧吊顶维修加固需求清单** |
| **序号** | **项目名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额** | **备注** |
| 1 | 铝扣吊顶 | 拆装装原有吊顶 | 平方 | 150 |  |  |  |
| 2 | 板材 | 使用原有板材 （备注:如需更换和增加板材当按板材平方计算） | 平方 | 0 |  |  | 按实际使用面积结算，控制价1000元以内 |
| 3 | 龙骨 | 承载龙骨 侧面平直度和底面平直度≤2.0㎜/1000㎜  | 平方 | 150 |  |  |  |
| 4 | 拆除原有龙骨及板材 | 拆除现有板材及龙骨 | 平方 | 150 |  |  | 注：保护好拆下来的板材 |
| 5 | 高空作业 | 使用高空作业装备 | 项 | 2 |  |  |  |
| 6 | 垃圾清运 | 所有建筑垃圾清运 | 项 | 1 |  |  |  |