附件1

**浙江省人民医院毕节医院2025年广惠路院区3号楼后山泄洪排污管道改造项目询价报名登记表**

报价单位名称：

单位地址：

联系人： ; 联系电话：

项目：

1、浙江省人民医院毕节医院2025年广惠路院区3号楼后山泄洪排污管道改造项目公开市场调研。

我单位已认真阅读并理解贵方发布的浙江省人民医院毕节医院广惠路院区3号楼后山泄洪排污管道改造项目公开市场调研公告，满足贵方“供应商资格要求”的所有内容。我方报名参加本次公开询价活动，并郑重承诺所提供的报价内容真实有效。

单位名称（盖章）：

日期：2025年 月 日

附件2

 **公司 报价单**

报价项目：浙江省人民医院毕节医院2025年广惠路院区3号楼后山泄洪排污管道改造项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **数量** | **单位** | **单价****（元）** | **总价****（元）** |
| 1 | 人工沟槽开挖 | 宽1.4m\*深2.5m（包含工作面两侧300mm） | 87.85 | m³ |  |  |
| 2 | 人工存沙井开挖 | 1.8m\*1.8m\*3m（包含四个周边300mm） | 29.16 | m³ |  |  |
| 3 | 基底处理 | 1.4m宽\*100mm | 69.1 | 米 |  |  |
| 4 | 砌筑 | 24墙 | 50.2 | 米 |  |  |
| 5 | 墙体 | 抹灰厚度20mm\30mm及赶光 | 240 | 米 |  |  |
| 6 | 防水 | 水泥及防水涂层 | 237 | 米 |  |  |
| 7 | 材料分项 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 细沙 | 青石沙 | 70 | 方 |  |  |
| 7.2 | 水泥 | 425 | 220 | 袋 |  |  |
| 7.3 | 砖 | 小标砖 | 20000 | 块 |  |  |
| 7.4 | 钢筋 | 8# 16# | 863 | ㎏ |  |  |
| 7.5 | 井盖 | 圆形盖 | 3 | 个 |  |  |
| 7.6 | 防水 | 涂料 | 45 | 桶 |  |  |
| 7.8 | 碎石 | 青石 | 140 | 方 |  |  |
| 7.9 | 沥青 | 冷补沥青 | 15 | 米 |  |  |
| 7.10 | 刀口沙 | 抹面专用沙 | 150 | 方 |  |  |
| 8 | 预制板 | 长1m\*宽50mm\*厚100mm | 240 | 片 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 垃圾处理 | 所有渣土外运及垃圾处理 | 132.01 | m³ |  |  |
| 10 | 路面 | C30混凝土回填及冷补沥青 | 69.1 | 米 |  |  |
| 11 | 水管 | 沟下水管提高60-80公分（包含承重三角铁架） | 150 | 米 |  |  |
| 合计金额： （该金额包含招标代理服务费及其他成本） |

**注：用定额报价**

公司名称（盖章）：

联系电话：

日期：