## 小型设备及配件（54种）
浙江省人民医院毕节医院2025年度全院小型设备及配件采购项目清单
序号 | 名称 | 类别 分包 | 参数 | 科室
1 | 24小时动态心电图导联线（通用型） | 小型设备及配件 | 一、Q/CBZH1-2019；二、能适用于宝莱特E70心电图机，15针12导联，配有胸电极连球、肢体电极夹；三、10电极、扣式、一体式、4mm、适用Holter采集盒 | 一、创伤科；二、急诊内科
2 | AW清洗按钮 | 小型设备及配件 | 奥林巴斯、富士胃镜镜专用 | 消化内镜室
3 | 儿童血氧探头 | 小型设备及配件 | 一、1.迈瑞一次性儿童海绵探头；2.接口：DB7针梯形接口；3.线长1米。 二、NC12/C60/儿童新生儿包裹14针指脉氧，可适用现有心电监护（科曼） | 儿科
4 | 儿童指脉氧夹（便携式） | 小型设备及配件 | 一、NC12/C60/儿童新生儿包裹14针指脉氧，可适用现有心电监护（科曼）；二、儿童专用型号适合新生儿及14岁以下使用，通常适配80~160 bpm | 儿科
5 | 分片病人板连接线 | 小型设备及配件 | 爱尔博电力专用 | 消化内镜室
6 | 甘露醇加热器（溶解恒温箱） | 小型设备及配件 | 用途：用于加热甘露醇注射液至适宜温度（防止结晶）。 温度范围：20°C~60°C（可调节）。 加热速率：约3-5分钟升温至设定温度。 容量：15L。 材质：医用级不锈钢/耐高温塑料。 安全性：过温保护、自动断电、防干烧。 电源：220V/50Hz，功率约50-100W。
7 | 高频连接线 | 小型设备及配件 | 爱尔博电力专用 | 消化内镜室
8 | 管道清洗刷 | 小型设备及配件 | 奥林巴斯、富士胃镜镜专用 | 消化内镜室
9 | 红外线灯 | 小型设备及配件 | 1. 波长范围：0.78μm～2.8μm； 2. 定时器范围：机械式0min～60min，电子式0min～90min； 3. 电源：a.c.220V/ 50Hz； 4. 产品安全类型：I类器具。 | 肝胆外科
10 | 可复用湿化瓶 | 小型设备及配件 | 能适用于德标、国标和老航天表流量表，流量1-10L/min、耐高压、耐腐蚀 | 急诊内科
11 | 监护仪心电导联线 | 小型设备及配件 | 迈瑞（6针、12针用于迈瑞心电监护端口）；科曼（12针3导）；飞利浦5导联；uMEC6、迈瑞uMEC10使用（三导联） 迈瑞iPM5使用（三导联）；5导联；
12 | 监护仪血氧探头 | 小型设备及配件 | 迈瑞7针、科曼血氧探头（12针）、uMEC6；6针;新生儿绑带式；迈瑞uMEC10使用 迈瑞iPM5使用 | 消化内镜室
13 | 十二导心电图机导联线 | 小型设备及配件 | 满足：迈瑞、邦健、科曼、宝莱特十二导心电图机使用；
15 | 吸引按钮 | 小型设备及配件 | 奥林巴斯、富士胃镜镜专用 | 消化内镜室
16 | 显微灯泡 | 小型设备及配件 | 类型：OPTIC LAMP 型号：LT050858 工作电压：8V 功率：50W 灯泡规格：MR16
17 | 小无影灯 | 小型设备及配件 | 小无影灯的参数包括照度、色温、显色指数、光斑直径、灯泡功率与寿命、灯头调节范围、输出功率以及安装方式等。这些参数的具体数值会因型号和用途的不同而有所变化。例如，壁挂式和吊顶式无影灯的照度较高，适合需要强光照明的手术场景；而移动式无影灯则便于灵活使用，适合多种医疗环境。用户在选择时应根据实际需求进行匹配。 | 产科
18 | 心电导联线 | 小型设备及配件 | 连接仪器插头12针，三导联线加导联一体按钮;MEC-1000；6针三导联 | 儿童重症医学科
19 | 心电监护导朕线（12针） | 小型设备及配件 | 12针3导联儿童专用可适用现有心电监护(科曼) | 儿内科
20 | 心电监护导朕线（6针） | 小型设备及配件 | 导联线参数：五根导联线：白线（RA）： 黑线（LA） 红线（LL 绿线（RL 棕线（C）
21 | 血氧探头 | 小型设备及配件 | （科曼12针）、能与金科威（GOLDWAY）监护室配套使用；指夹式探头,血氧饱和度（SpO₂）：测量范围为0%至100%，通常正常值为95%至100%。 脉搏率（PR）：测量范围为30至250次/分钟，通常正常值为60至100次/分钟。 脉搏波形：部分探头可显示脉搏波形，用于评估血流灌注情况。 | 疼痛科
22 | 血氧探头分体电缆 | 小型设备及配件 | 五芯插头 | 儿童重症医学科
23 | 注水、注气按钮 | 小型设备及配件 | 奥林巴斯、富士胃镜镜专用 | 消化内镜室
24 | 紫外线消毒灯管 | 小型设备及配件 | 3、型号：ZW30S19W 1、电参数：功率W：30、电源电压v：220、工作电压V：100、预热电流A：0.62、工作电流A：0.41。 2、主要尺寸mm；主谱长nm：253.7、全长L：908.8、安装长L1：894.6、外径D1:19。 3、一米辐照强度u w/cm2 4、有效寿命h：5000 | 儿内一科
25 | 病历夹车 | 小型设备及配件 | 1.规格尺寸:650x380x1300mm； 2.车体外表面采用304不锈钢新结构，板材厚度1.0mm； 3.上部有单层并排两个抽屉，均采用三节静音伸缩导轨； 4.双排病历导轨，有相应序号对应，标识数字清晰，易于辨识,每列可单独锁闭，便于病历管理； 5.车体底部配有四只静音脚轮，四只带有刹车功能，防缠绕 ,移动轻便灵活； 6.病历格数60格； | 肝胆外科
26 | 不锈钢治疗车（挂钩） | 小型设备及配件 | 不锈钢材质，70cmx45cmx85cm双层带抽屉，三面带护栏，表面耐腐蚀、易清洁，带静音脚轮，带挂钩 | 急诊内科
27 | 扶行装备 | 小型设备及配件 | 助行架部分：整体高度通常在80 - 100厘米左右，可通过调节装置适应不同身高使用者；宽度一般为60 - 80厘米，保证使用时的稳定性；材质多为铝合金或不锈钢，铝合金材质较轻，便于携带和操作，不锈钢材质则更坚固耐用；底部通常配备4个万向轮，直径约为5 - 10厘米，灵活转向，部分轮子带有刹车功能。 - 输液及挂袋部分：输液架高度可调节，一般在1.5 - 2米范围内，以适应不同患者的输液需求；输液架和悬挂引流袋的挂钩通常采用不锈钢或塑料材质，挂钩数量一般为2 - 4个，能同时悬挂输液袋和引流袋；挂钩可承受的重量一般为5 - 10千克，满足输液袋和引流袋装满液体后的重量。 - 其他部分：部分装备可能设置有座位，座位高度约为40 - 50厘米，方便患者在行走过程中休息；座位材质通常为柔软的皮革或织物，舒适透气。还可能配备有收纳篮或置物架，方便患者放置个人物品，收纳篮的尺寸一般为长30 - 40厘米、宽20 - 30厘米、高15 - 20厘米。 | 肝胆外科
28 | 轮椅 | 小型设备及配件 | 1.座位宽度：40-46cm,可调节的脚踏板，靠背高度：40-45cm。 2.材质：铝合金或钢管材料，坚固; 坐垫、靠背：透气性好抗菌、抗过敏材质
30 | 气垫床 | 小型设备及配件 | 1、气管根数：小于22根 2、气垫材质：厚布料及尼龙PVC医用级布料，防过敏、盗汗 3、充气后195*85*60cm，允许±10cm误差 4、承受压力≤135KG 5、功率：20W左右 6、噪音：≤50dB 7、外形尺寸：≤26*13*10 8、重量：≤1250克 9、交替波动周期：≤10分钟 | 康复医学科
31 | 抢救车 | 小型设备及配件 | 1.规格尺寸：640*420*940mm 2.主体材质为304不锈钢，板材厚度1.0mm， 3.车体上部为带阻尼装置的可掀起落下台面，里面放可活动不锈钢托盘一个，可锁定，一侧上配有不锈钢扶手， 4.中间两个抽屉，抽屉采用优质三节静音导轨，下部为对开门柜，采用304不锈钢铰链连接，内侧有一层隔板分为上下两个空间；使用过程中静音舒适，推拉自如，快装方式 5.车体底部配防撞角,配有四只静音脚轮，四只带有刹车功能，防缠绕， | 肝胆外科
32 | 婴儿量床 | 小型设备及配件 | 材质需符合安全标准，无毒无害，表面光滑无毛刺，可拆卸侧栏或围栏：方便家长照顾宝宝，同时提高安全性。 转换功能：部分婴儿床可转换为幼儿床。 配备脚轮：便于移动，适合需要频繁更换房间的家庭。 安全性： 栏杆间距应小于6厘米，防止宝宝头部卡住。 栏杆高度通常在50-60厘米之间，确保宝宝站立时不会翻越。 床边需有防撞设计，如圆角处理和保护套。 床架需稳固，避免摇晃，并通过相关安全认证（如CPSC、EN等）。 附加功能： 部分婴儿床配有纱帐，用于遮挡蚊虫。 部分高端婴儿床还配备智能控制功能，如温度调节。 其 | 产科
33 | 治疗车 | 小型设备及配件 | 不锈钢材质、可移动、86×72×45cm | 消化内镜室
34 | TDP烤灯 | 小型设备及配件 | 1、波长范围：0.7㎛-3㎛ 2、定时范围：0-60min 3、电源：220v/50Hz | 康复医学科
35 | 艾灸盒 | 小型设备及配件 | 两孔（30个），每个配固定条2套
36 | 电针治疗仪 | 小型设备及配件 | 1、电源:电源适配器(输入AC220V±22V 50Hz±1Hz;输出DC9V) 2、输入功率:≤10.0VA 3、输出脉冲波形：非对称双向脉冲波 4、输出脉冲路数：≥6路输出 5、输出脉冲频率：1-100Hz可调,允差为±15％ 工作模式:连续波工作模式:连续 断续波工作模式:工作15s,停5s，允差±10%，允差±10%, 疏密波工作模式:疏波频率与密波频率之比是1:5，疏波工作5s，密波工作10s(断续波、疏密波时间允差为±15％) 6、输出电流的限制：≤10mA(250Ω负载阻抗下) 7、输出脉冲宽度：0.2ms±30% | 康复医学科
37 | 脉冲针灸治疗仪 | 小型设备及配件 | （有效期至少10年）可定时；可调节强度，数显面板，静音，一台脉冲针灸治疗仪配备三套替换线、每台配置放架（30台）
38 | 气压治疗仪腿套 | 小型设备及配件 | 压力范围:1-26KPA/8-195mmhg 充气模式:6腔循环充气/单腔循环充气 尺寸:小腿围45cm，大腿围60cm 重量:1kg 材质:外层聚酯纤维，内层棉质，气囊PVC/TPU(聚氯乙烯/ 热塑性聚氨酯) | 产科
39 | 特定电磁波治疗仪 | 小型设备及配件 | 特定电磁波治疗仪购置参数:要求具有旋转灯头，机械定时，防烫伤网罩，多脚度可调，断电保护。输入功率:在220-270VA，电源:a.c.220V-270V,50Hz-60Hz。 | 脊柱脊髓外科
40 | 中频脉冲治疗仪 | 小型设备及配件 | 1、额定输入功率：≤130VA。 2、使用电源：交流电压 220V±22V，频率50Hz±1Hz。 3、显示方式：液晶显示≥7寸 4、输出通道：≥2路中频加透热输出、≥2路离子导入直流输出，八通道。 5、中频频率为2kHz～10kHz，单一频率允差±10％； 6、调制频率为0～150Hz，单一频率允差±10％或±1Hz取大值。 7、中频载波波形：双向方波，脉宽50us～250us，允差±10％。调制波形有正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波等幅波。调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。 8、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5％。 9、具有≥60个固定处方，是理疗专家根据不同的疾病而编制成的，可供医生参考使用。 10、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。输出强度分0～99级可调。 11、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。。 12、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V。 13、运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行10min后再短路运行5min，治疗仪应能正常工作。 14、电极板温度：38℃～55℃，分6档可调，允差±3℃。 15、离子导入输出直流电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不超过50mA，分0～99级可调。 16、治疗时间已在处方中，根据处方不同为20min、30min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出，时间允差±1min。 | 康复医学科
41 | 电动流产吸引器 | 小型设备及配件 | 尺寸：54cm*49cm*86cm，II级负压吸引装置，噪音＜55dB，容量大，吸引压力可在0~0.09MPa之间，输入功率280VA。 | 妇科
42 | Y型吸引装置 | 小型设备及配件 | 国标，Y型，接口请到科室实际查看。 | 呼吸与危重症医学科
43 | 超声雾化机 | 小型设备及配件 | 1、雾粒中位粒径：3.9㎛±25% 2、最大雾化率≥3mL/分 3、控制时间：0-60min 4、连续工作时间：≥4小时 5、水槽装水量：300mL,允许误差±10mL，目测水位线 6、小雾化杯最大装药量：150mL，允许误差±10mL 7、大雾化杯最大装药量：350mL,允许误差±10mL 8、噪音：≤50dB 9、外形尺寸（毫米）；约长247*宽140*高201，允许误差±10毫米 10、净重：≤1.5KG | 康复医学科
44 | 电动吸引器 | 小型设备及配件 | 直接电源接通能正常使用，不要接中心压力。极限负压值在 0.06~0.09 MPa（约450~680 mmHg），负压值 18±1.5 kPa（约135 mmHg） | 儿内科
45 | 呼吸复苏（器）囊 | 小型设备及配件 | 能满足成人、儿童、科复消，参数如下：1、容量（单次挤压通气量）：成人型：1200~1600 mL（常用1500mL） 2、材质：气囊：医用硅胶或橡胶（耐高温、耐化学腐蚀） 材质：面罩：透明硅胶（贴合面部，可观察呕吐物） 材质：阀门系统：防粘性设计（避免潮湿环境下粘连） 3、氧气接口：标准氧气管接口（通常为直径22mm/15mm接口） 4、压力安全阀（APL阀，Adjustable Pressure Limiting Valve）：成人：压力限制通常为40~60 cmH₂O（防止气压伤） 5、PEEP阀（呼气末正压）：用于维持肺泡开放（压力范围5~20 cmH₂O） 6、通气频率支持：成人：10~12次/分钟 7、透明度：气囊和阀门需透明，便于观察内部污染或故障 8、防漏气设计：单向阀门确保气体单向流动，避免反流 9、可拆卸性：可高温高压灭菌（如硅胶部件耐受134℃） | 疼痛科、消化内科
46 | 输液架 | 小型设备及配件 | 移动式、可调升降高度。 | 新院儿科
47 | 瓦尔灯 | 小型设备及配件 | 照度：≥100000Lux（可调光）。 色温：4000-5000K 光源类型：LED（寿命大于50000小时） 照明范围：直径15-30cm（可聚焦） 灯头调节：多关节悬臂，360°旋转。 散热：无风扇静音散热设计。 电源：220V/50Hz，功率100-200w。 安全标准：防尘防水。 | 产科、肿瘤科
48 | 吸痰器 | 小型设备及配件 | 光源类型：LED（寿命大于50000小时） | 产科
49 | 洗耳球 | 小型设备及配件 | 照明范围：直径15-30cm（可聚焦） | 产科
50 | 小儿吸痰器 | 小型设备及配件 | 灯头调节：多关节悬臂，360°旋转。 | 产科
51 | 氧气袋 | 小型设备及配件 | 散热：无风扇静音散热设计。 | 产科
52 | 移动输液架 | 小型设备及配件 | 安全标准：防尘防水。 | 消化内镜室
53 | 移动式紫外线灯 | 小型设备及配件 | 可移动、可调节 | 急诊内科
54 | 紫外线消毒推车 | 小型设备及配件 | 1、紫外线波长在253-260nm;2、无臭氧型；3、普通型医用级≥70uW/cm2;4、寿命在5000-8000小时； | 新生儿科