附件1

**浙江省人民医院毕节医院2025年2号楼4层产科病房装修改造工程项目报名登记表**

报价单位名称：

单位地址：

联系人： 联系电话：

备注：我单位已认真阅读并理解贵方发布的浙江省人民医院毕节医院2025年2号楼4层产科病房装修改造工程项目公开询价要求，满足贵方“供应商资格要求”的所有内容。我方报名参加本次公开询价活动，并郑重承诺所提供的报价内容真实有效。

单位名称（盖章）：

日期：2025年 月 日

附件2

 **公司 报价单**

报价项目：浙江省人民医院毕节医院2025年2号楼4层产科病房装修改造工程项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 报价（元）(该报价须包含招标代理服务费等各项成本) | 备注 |
| 1 | 浙江省人民医院毕节医院2025年2号楼4层产科病房装修改造工程项目 | 项 | 1 |  |  |

公司名称（盖章）：

 联系方式：

 日期：

附件3 采购需求

**（一）项目背景**

为改善产科孕产妇住院条件，提升服务质量，特申请外科大楼 4楼作为产科业务用房。

经科室讨论后，拟将做以下布局调整。将原有烧伤科病房全部设置为产科病房，其中配有卫生间的房间15间，无卫生间的房间共5间，共20间病房，拟设置1间VIP 家庭式病房，10 间特需病房，其余10间病房设为普通双人间，根据孕产妇数量变化，适时调整每间病房床位数。

**（二）施工内容**

1.护士值班室厕所天花板损坏；

2.31-32 床卫生间门框及病房门框有损坏，且厕所不能使用(无水源)；

3.33-34 床卫生间门锁及窗户把手有损坏；

4.35-36 床卫生间门锁及病房门锁有损坏；

5.31,37 床卫生间门锁有损坏、病房门口灯需更换；

6.四楼产科二值班及产科主任办公室卫生间门锁有损坏，卫生间门框损坏；

7.5床、17 床床帘掉角；

8.9床、13 床病房门框有损坏；

9.21床卫生间门锁及病房门框有损坏；

10.23床病房门框、卫生间门框及门锁有损坏；

11.25床、27 床病房门框及卫生间门锁付损坏；

12.29床已生间门框及门锁有报坏，厕所不能使用(下水道堵塞)；

13.检修护士站呼叫系统；

14.需婴儿床70 张，4 楼所有病房墙面刷成粉色；

15.9间特需病房(32-37床病房4间，护士值班室，医生值班室，护士长办公室，主任办公室，医生二值班室)及VIP病房(护士值班室侧后方)共10间病房需要地面铺地胶、家庭式冰箱、微波炉、饮水机、设置整体淋浴设施、鞋柜、电脑桌、沙发、茶几、电视机;另VIP病房需家庭式席梦思床1张。