附件1

**浙江省人民医院毕节医院2025年病理科激光打印包埋盒、载玻片、盖玻片、封片剂及组织固定液采购项目公开询价报名登记表**

报价单位名称：

单位地址：

联系人： 联系电话：

我单位已认真阅读并理解贵方发布的浙江省人民医院毕节医院2025年病理科激光打印包埋盒、载玻片、盖玻片、封片剂及组织固定液采购项目公开询价要求，满足贵方“供应商资格要求”的所有内容。我方报名参加本次公开询价活动，并郑重承诺所提供的报价内容真实有效。

单位名称（盖章）：

日期：2025年 月 日

附件2

 **公司 报价单**

**报价项目：**浙江省人民医院毕节医院2025年病理科激光打印包埋盒、载玻片、盖玻片、封片剂及组织固定液采购项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格与参数 | 品牌型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 盖玻片 | 尺寸24\*32mm，厚度0.13-0.16mm，干净无杂质，100片/盒 |  |  | 300盒 |  |  |  |
| 2 | 盖玻片 | 尺寸24\*50mm，厚度0.13-0.16mm，干净无杂质，100片/盒 |  |  | 800盒 |  |  |  |
| 3 | 中性树胶 | 主要用于对组织切片及细胞涂片等生物样本进行封固保存，进口天然冷杉树脂胶，即用型试剂。 |  |  | 20瓶 |  |  |  |
| 4 | 病理切片盒 | 规格5片装 |  |  | 150个 |  |  |  |
| 5 | 病理切片盒 | 规格10片装 |  |  | 200个 |  |  |  |
| 6 | 病理切片盒 | 规格12片装 |  |  | 200个 |  |  |  |
| 7 | 病理切片盒 | 规格25片装 |  |  | 150个 |  |  |  |
| 8 | 组织固定液 | 1.ph值要求7.2-7.4，用于不同类型组织的固定 2..中性缓冲福尔马林型:主要由甲醛(10%)磷酸二氢钠(4%)、磷酸氢二钠(0.65%)、纯化水(85.35%)组成。5L/桶 |  |  | 800桶 |  |  |  |
| 9 | 激光打印包埋盒 | 规格：分体条状，大小2.8cm\*4cm，厚0.7cm，激光型 |  |  | 100000只 |  |  |  |
| 10 | 激光打印包埋盘(彩色) | 规格：分体条状，大小2.8cm\*4cm，厚0.7cm，激光型，颜色粉/红/蓝 |  |  | 10000只 |  |  |  |
| 11 | 激光打印载玻片 | 规格：25\*78mm，厚度1-1.2mm，激光型，50片/盒 |  |  | 2400盒 |  |  |  |
| 12 | 苏木素-伊红染色液(HE) | 内含组分：苏木素（500ml/瓶），苏木素缓冲液（500ml/瓶），伊红（醇溶/水溶，500ml/瓶），分化液（500ml/瓶），返蓝液（500ml/瓶）。 |  |  | 5套 |  |  |  |
| 13 | 包埋盒衬垫 | PU材质，尺寸为30\*25\*2mm，蓝色；用于固定小样本，防止在处理过程中漏失。500只/袋 |  |  | 10袋 |  |  |  |
| 14 | 病理取材板 | 规格：50\*35cm，板厚3cm，蓝色，PE板 |  |  | 2个 |  |  |  |
| 15 | 取材刀柄 | 木质手柄，配窄型刀片 |  |  | 5把 |  |  |  |
| 16 | 晾片板 | 20片/个，PP/PS材质，光滑无毛刺，耐腐蚀。 |  |  | 50个 |  |  |  |
| 合计（万元） |  |  |

（特别说明：报价需包含本项目的所需安装调试、人工、税费、售后服务等完成本项目所有服务内容直至达到付款条件的一切费用，格子不够自行添加调整。）

公司名称（盖章）：

联系方式：

日期：