**发电机年度例行维护服务项目报价单**

**一、维保设备基本情况**

**序号 设备类型 功率 数量**

**1 发电机 800KW 1台**

**2 发电机 500KW 1台**

**3 发电机 35KW 1台**

**4 发电机 5KW 1台**

**三、维保服务内容**

**本次维保主要包括以下项目：**

**1更换机油滤芯**

**2更换机油旁通滤芯**

**3更换柴油滤芯**

**4更换水滤芯**

**5更换柴机油或机油**

**6排查运行故障并进行维修**

**7检测电气系统、冷却系统、燃油系统运行状态**

**8提供维保记录及运行评估报告**

**9环保处理更换下来的废机油**

**10发电机 35KW 1台故障维修（据实结算）**

**11发电机 5KW 1台故障维修（据实结算）**

**四、报价：XX元/4台（包干价）**