## Sheet1
2025年消证字号物品参数清单
序号 | 品名 | 参数要求 | 规格 | 单位 | 年预计用量
1 | 手消毒凝胶 | 以过氧化氢和乙醇为主要有效成分的消毒凝胶，过氧化氢含量为 0.1%～0.18%(W/V)，乙醇含量为75%±5%(V/V)；开启后保质期为90天。 | 500ml | 瓶 | 1450
2 | 手消毒凝胶 | 以过氧化氢和乙醇为主要有效成分的消毒凝胶，过氧化氢含量为 0.1%～0.18%(W/V)，乙醇含量为75%±5%(V/V)；开启后保质期为90天。 | 300ml | 瓶 | 7100
3 | 外科手消毒液 | 以氯己定和双长链季铵盐类化合物为主要有效成分的消毒液。氯己定含量为1000mg/L～2000mg/L。双长链季铵盐含量为1000mg/L～2000mg/L | 1000ml | 瓶 | 450
4 | 外科手消毒液 | 以氯己定和双链季铵盐类化合物为主要有效成分的消毒液。氯己定含量为1000mg/L～2000mg/L。双长链季铵盐含量为1000mg/L～2000mg/L | 500ml | 瓶 | 1450
5 | 抗菌洗手液 | 以三氯羟基二苯醚为主要有效成分与表面活性剂、护肤因子复配而成的抗菌洗手液，三氯羟基二苯醚含量为0.30%～0.40% | 1000ml | 瓶 | 7000
6 | 消毒湿巾 | 以双链季铵盐为主要有效成分、浸润无纺布的消毒剂，双链季铵盐含2200mg/L~2800mg/L | 80张 | 包 | 19000
7 | 碘伏消毒液 | 有效碘含量为5.0g/L±0.5g/L。开启后保质期为30天。 | 500ml | 瓶 | 18000
8 | 碘伏消毒液 (翻盖) | 有效碘含量为4.4g/L～5.5g/L。开启后保质期为7天。 | 60ml | 瓶 | 28000
9 | 碘伏消毒液 (喷雾型) | 有效碘含量为4.5g/L～5.5g/L。开启后保质期为7天。 | 100ml | 瓶 | 30
10 | 75医用酒精（翻盖） | 乙醇含量为75%±5%；开启后保质期为7天。 | 60ml | 瓶 | 13000
11 | 75%医用酒精 | 乙醇含量为75%±5%；开启后保质期为30天。 | 500ml | 瓶 | 6500
12 | 95%酒精 | 乙醇含量为95%±5%； | 500ml | 瓶 | 1800
13 | 84消毒液 | 以次氯酸钠为主要有效成分的消毒液，有效氯含量5.50%±0.82%，能杀灭芽孢 | 500g | 瓶 | 1400
14 | 84消毒液 | 以次氯酸钠为主要有效成分的消毒液，有效氯含量5.50%±0.82%，能杀灭芽孢 | 20kg | 桶 | 20
15 | 含氯消毒片（泡腾片） | 三氯异氰尿酸为主要有效成分的消毒片，有效氯含量为45%～55%。能杀灭芽孢 | 100片 | 瓶 | 3400
16 | 测氯试纸 | 检测范围：0-2000mg/L | 48条/包 | 包 | 500
17 | 石蜡油 | 密度：0.845-0.890，溜程：≥300℃ | 450ml | 瓶 | 650
18 | 卢戈氏碘 溶液 | 浓度：5%，每100毫升溶液含5克碘和10克碘化钾。（★用于妇科检查染色） | 100ml | 瓶 | 100
19 | 邻苯二甲醛 | 以邻苯二甲醛为主要有效成分的高水平消毒液，邻苯二甲醛含量为0.5%-0.6% | 5000ml | 桶 | 400
20 | 0.2%葡萄糖酸洗必泰黏膜冲洗消毒液 | 以葡萄糖酸洗必泰为主要有效成分的消毒液，葡萄糖酸洗必泰含量为0.2%±0.02%（W/W） | 500ml | 瓶 | 30
21 | 医用甘油 | 无色透明液体，含量98% | 500G | 瓶 | 20
22 | 过氧化氢消毒湿巾 | 以乙醇和过氧化氢为主要有效成分，浸润无纺布，乙醇含量为75%±5%，过氧化氢含量为0.57%±0.09%，能灭活病毒，并可杀灭分枝杆菌、MRSA、肠道致病菌，化脓性球菌，致病性醇母菌及医院感染常见菌，具有清洁去污，杀菌功效。 | 80片 | 包 | 1030
24 | 医用白凡士林（外用） | 熔点为45℃-60℃ | 500ml | 瓶 | 100
26 | 二氧化氯消毒液（泡沫型） | 泡沫型快速高水平消毒液，作用155-30s条灭枯草杆菌黑色变种芽抱，火洁对还值5.00，原液作用155-30S对铜绿假单胞南火活对数值≥5.00：主要成分：二氧化氣。每瓶含250ml士6ml(包括基液125ml±3ml,激活液125mL±3ml) | 250ml | 套 | 40
27 | 医用高效切片石蜡 | 熔点为56-58 | 40*2806*21cm | 公斤 | 100
23 | 内镜专用多酶清洗剂 | 1.使用范围：用于各种软式内窥镜。 2.具有强效的清洗去污能力，可彻底分解附着在器械上的血液、脂肪、蛋白质、组织粘液等多种污染物，能在全自动内镜清洗消毒器使用。 3.产品在清洗过程中能够有效溶解多糖基质，从而有效祛除生物膜，使污染物充分暴漏，确保器械的高水平消毒或灭菌的效果得到保证。 4.▲主要有效成分为蛋白酶、脂肪酶、纤维素酶、淀粉酶、表面活性剂等。 5.▲接近中性PH值、无腐蚀配方，对内镜及金属制品、橡胶制品、塑料制品没有任何损伤。可生物降解，低泡弱碱性配方，PH值在7-9之间，并具备CMA认证的检验报告。 6.对不锈钢片、碳钢片、铜片和铝片均属于基本无腐蚀。不锈钢片、碳钢片、铜片和铝片均无形状变化、无颜色变化、无锈蚀变化。并具备CMA认证的检验报告。 7.▲具备未检测出荧光增白剂的检测报告（具有CMA认证）。 8.甲醇/异丙醇峰面积比均小于标准溶液比值。符合GB/T9985-2000中甲醇含量≤1mg/g的规定。具备CMA认证的检验报告。 9.甲醛含量≤0.1mg/g的规定，符合GB/T9985-2000。具备CMA认证的检验报告。 10.重金属含量≤1mg/kg的规定，符合GB/T9985-2000。砷含量≤0.05mg/kg的规定，符合GB/T9985-2000。具备CMA认证的检验报告。 11.低温试验（-10℃低温恒温槽中放置24h）,结果符合T/WSJD002-2019《医用清洗剂卫生要求》物理性状稳定性合格的规定。具备CMA认证的检验报告。 12.高温试验（40℃隔水式恒温培养箱中放置24h）,结果符合T/WSJD002-2019《医用清洗剂卫生要求》物理性状稳定性合格的规定。具备CMA认证的检验报告。 13.▲多酶的配置比例：1：200-400（手工、机洗），水温在15℃-45℃。 14.▲特效酶蛋白稳定剂，性质稳定，酶活长达两年。保存90d后的蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶的活力下降率≤20％（具有CMA认证的检验报告），符合T/WSJD002-2019《医用清洗剂卫生要求》将产品贮存有效期定为2年的规定。 15.室温放置30d后的蛋白酶、脂肪酶和淀粉酶活力下降率≤10%。具备降解度符合T/WSJD002-2019《医用清洗剂卫生要求》规定的检测报告。具备CMA认证的检验报告。 16.▲对菌血悬液中细菌的去除率＞99％，且ATP含量下降率＞99％，符合T/WSJD002-2019《医用清洗剂卫生要求》对血液和细菌的混合污染物清洗效果有效的规定。具备CMA认证的检验报告。 17.对模拟污染物的清洗效果的符合T/WSJD002-2019《医用清洗剂卫生要求》。具备CMA认证的检验报告。 18.▲对模拟污染物中蛋白质的去除率＞90%，对模拟污染物中淀粉的去除率＞60%，对模拟污染物中脂肪的去除率＞50%，符合T/WSJD002-2019《医用清洗剂卫生要求》对蛋白质、淀粉和脂肪的清洗效果合格的规定。 19.对模拟生物膜ATP含量减少值的数值，符合T/WSJD002-2019《医用清洗剂卫生要求》的规定。具备CMA认证的检验报告。 20.毒性分级属实际无毒，刺激强度属无刺激性，无致敏，没有皮肤变态反应。符合《消毒技术规范》（2002年版）合格的规定。 | ≥5L | 桶 | 1100
25 | 过氧乙酸消毒液 | 1.适用于软式内镜消毒。 2.外观：澄明液体，无肉眼可见杂物，颜色符合使用要求。 2. 包装要求：二元包装，A液+B液。 3. ▲活化后使用≥7天，对内镜医疗器械消毒灭菌最低使用有效浓度1000ml/L，过氧化氢浓度≤3%，过氧乙酸浓度不高于0.3%，对内镜无腐蚀。 4. ▲ 对于货物的储存和运输无特殊要求，并分别提供A剂和B剂的货物运输条件鉴定书。 5.PH 值要求：5.0～7.0，并有CMA认证的第三方检验报告。 6.规格要求：A剂≥ 4.95L；B剂 ≥66ml。 7.作用时间：高水平消毒 5 分钟，灭菌 10 分钟。 8. 具有CMA认证第三方的内镜机洗高水平消毒和灭菌模拟现场试验报告。 9. 具有CMA认证第三方的内镜手洗高水平消毒和灭菌模拟现场试验报告。 10. ▲可适用于手洗和全自动内镜清洗机，出具相关CMA和 CNAS认证资质，具备市面上主流的全自动内镜清洗消毒及相容性的CMA试验报告。 11.▲A液和B液均不含有过氧乙酸，在互相混合后生成过氧乙酸。 12.属于非危险化学品。 13. 专用试纸条配备，试纸条具有相关CMA和CNAS认证资质。 14. ▲具有安全性要求的急性经口毒性试验、完整皮肤刺激试验、致突变试验（CMA认证）。 15. 具有稳定性试验：连续放置14天后浓度降低不超过4%，并提供检测报告（CMA认证）。 16.具有金属腐蚀性试验：说明书未标注不得用于金属物品消毒的应提供该试验（CMA认证）。 17. 做过微生物杀灭实验，对主要的几种细菌金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌能有效杀灭，并具备相应的检测报告（CMA认证）。 18. ▲具有脊髓灰质炎病毒灭活试验报告（CMA认证）。 19. ▲应有中和剂鉴定试验报告（CMA认证），要求中和剂能中和掉消毒液中的杀菌成分和残留毒性，且中和剂和中和产物对试验菌和培养基均无影响。 20．必须具有生产企业的合法授权书。 21.对内镜无腐蚀作用，否则，承担内镜的维修费用。 | A剂≥ 4.95L；B剂 ≥66ml | 套 | 2700
26 | 1%次氯酸钠消毒液 | 使用浓度：原液，有效成分含量：0.75%-1.05%，作用时间：1分钟，使用方法：擦拭、喷洒、冲洗 | 250ml | 瓶 | 50
27 | 3%次氯酸钠消毒液 | 使用浓度：原液，有效成分含量：2.75%-3.05%，作用时间：1分钟，使用方法：擦拭、喷洒、冲洗 | 250ml | 瓶 | 5
28 | 复合碘抑菌液 | 用于口腔抑菌，有效成分：碘，有限成分含量：8g/L-10g/L, | 20ml | 瓶 | 40
29 | I型消毒液 | 用于口腔消毒，有效成分：对氯间二甲基苯酚，有限成分含量：0.18%-0.22%（w/w） | 20ml | 瓶 | 5
30 | 无砷失活抑菌剂（慢失TM消毒凝胶） | 牙髓失活剂，用于牙髓失活，有效成分：甲醛及多聚物（w/w），有限成分含量：18%-22% | 1g | 支 | 30
备注：数量为预计用量，结算数量根据实际需求据实结算。
工期/交货期/服务期：合同期限1年，或供货量达到合同金额为止，以先到为准。 验收/服务考核标准及方式：乙方无偿将货物送至甲方指定位置后，甲方对照随货清单进行验收，对货物数量、规格型号、包装等验收合格并签署验收单，方可凭发票和验收单进行入库。 付款方式及时间：每批货到验收合格并入库后，凭有效完税发票60个工作日内支付相应批次货款。