附件1

浙江省人民医院毕节医院2025年精麻药品区域安装监控系统设备采购项目（二次）

报名登记表

报价单位名称：

单位地址：

联系人：             ;    联系电话：

我单位已认真阅读并理解贵方发布的浙江省人民医院毕节医院2025年精麻药品区域安装监控系统设备采购项目的询价要求，满足贵方“供应商资格要求”的所有内容。我方报名参加本次公开询价活动，并郑重承诺所提供的报价内容真实有效。

单位名称（盖章）：

日期：2025年    月    日

附件2：采购需求

一、新增安装位置：浙江省人民医院毕节医院广惠院区、金海湖院区

二、服务维保期限：1年

三、服务需求：乙方应当在签订合同后15个日历日完成本项目，乙方完成后向甲方提交书面工程验收申请单，经甲方保卫科验收合格才能申请结算。若因不可抗力因素需延长完成，双方另行协商。

六、本次报价为一次性报价，包含安装调试等产生的一切费用，单位不做报价以外的支付。

七、新增监控设备系统需与广惠院区和金海湖院区原监控系统兼容。

八、因现场为增加项目，有些线路走向和接入系统方面需要实地考察，投标人必须与招标人沟通看过现场后再报价，以免误解招标人的意思，报价不准确。

九、供应商需是投标产品在本地的正规及合法代理；提供厂家针对此项目的授权、商标注册证明、质检报告等文件。

十、需求清单如下

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像头 | 600万筒型网络摄像机 采用深度学习硬件及算法，支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持人脸抓拍 最高分辨率可达3200 × 1800 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置 支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，透雾 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达50 m 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持AC24/DC24 V，1 A），1路音频输入，1路音频输出 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 支持电动变焦 传感器类型：1/1.8"" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.7~12 mm，水平视场角：108.1°~45.6°，垂直视场角：58.4°~25.7°，对角视场角：127.4°~52.2° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达50 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 最大图像尺寸：3200 × 1800 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 三码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频：1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 报警：1路输入，1路输出 最大支持AC24/DC24 V，1 A 复位：支持 电源输出：DC12 V，100 mA，建议用于拾音器供电 产品尺寸：93.7 × 97.9 × 185.1 mm 包装尺寸：315 × 137 × 141 mm 设备重量：1075 g 带包装重量：1445 g 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12 V，1.08 A，最大功耗：13 W PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.36 A~0.27 A，最大功耗：15 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3at，Class 4 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 防护：防水防尘：IP67 " | 个 | 13 | 实装数量，不考虑预留，安装位置在手术室机房内 |
| 2 | 硬盘录像机 | 3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：16个SATA接口，可满配12TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽：160Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持24×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 | 台 | 1 |  |
| 3 | 硬盘 | 12TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM AllFrame AI全帧技术，提升用户AI视频分析检索体验 空气盘， CMR传统磁记录 传输速率245 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 支持5年有限质保服务 适用海拔高度范围-305m至3050m 标称容量：12TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 刻录技术：CMR 转速：7200RPM 缓存：512MB 最大读取速度：265MB/s 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 平均读写功率（W）：9.1W 加载/卸载周期：600,000 MTBF：2,500,000 年负荷（TB/年）：550TB 工作状态温度(°C)：0-65℃ 尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H) | 块 | 16 |  |
| 4 | 网线 | CAT 5E 8芯 每芯0.5mm | 米 | 800 |  |
| 5 | POE交换机 | 16+2口POE交换机，机架式安装 16个10/100/1000M自适应POE电口，2个上行电口,整机最大PoE输出功率为370W 交换容量336Gbps/3.36Tbps 供电设计支持IEEE 802.3af（15.4W）、IEEE 802.3at（30W） 支持自动、节能供电管理模式 支持热启动不间断供电 支持端口优先级 支持兼容非标准PD设备 支持对PoE端口定时上下电 支持VSU虚拟化技术 支持CPP/NFPP/RLDP/DHCP snooping多重安全防护策略 支持IEEE 802.3az标准的EEE（Energy Efficient Ethernet，节能以太网）技术 SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog/Debug、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web、WIS公有云平台管理 | 台 | 1 |  |
| 6 | 机柜 | 22U网络机柜，带PDU电源，配整个单元的安装螺丝 | 台 | 1 |  |
| 7 | 安装辅材 | 线管、卡钉、水晶头、软管、扎带、标识、螺丝等 | 批 | 1 |  |
| 8 | 人工调试 | 安装、调试，旧设备拆除清理现场 | 项 | 1 |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 摄像头 | 600万筒型网络摄像机 采用深度学习硬件及算法，支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持人脸抓拍 最高分辨率可达3200 × 1800 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置 支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，透雾 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达50 m 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持AC24/DC24 V，1 A），1路音频输入，1路音频输出 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 支持电动变焦 传感器类型：1/1.8"" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.7~12 mm，水平视场角：108.1°~45.6°，垂直视场角：58.4°~25.7°，对角视场角：127.4°~52.2° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达50 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 最大图像尺寸：3200 × 1800 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 三码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频：1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 报警：1路输入，1路输出 最大支持AC24/DC24 V，1 A 复位：支持 电源输出：DC12 V，100 mA，建议用于拾音器供电 产品尺寸：93.7 × 97.9 × 185.1 mm 包装尺寸：315 × 137 × 141 mm 设备重量：1075 g 带包装重量：1445 g 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12 V，1.08 A，最大功耗：13 W PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.36 A~0.27 A，最大功耗：15 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3at，Class 4 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 防护：防水防尘：IP67 " | 个 | 13 | 预留5 |
| 2 | 硬盘录像机 | 3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：16个SATA接口，可满配12TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽：160Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持24×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 | 台 | 1 | 多预留5路 |
| 3 | 硬盘 | 12TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM AllFrame AI全帧技术，提升用户AI视频分析检索体验 空气盘， CMR传统磁记录 传输速率245 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 支持5年有限质保服务 适用海拔高度范围-305m至3050m 标称容量：12TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 刻录技术：CMR 转速：7200RPM 缓存：512MB 最大读取速度：265MB/s 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 平均读写功率（W）：9.1W 加载/卸载周期：600,000 MTBF：2,500,000 年负荷（TB/年）：550TB 工作状态温度(°C)：0-65℃ 尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H) | 块 | 16 | 考虑预留的储存容量 |
| 4 | 光缆 | 4芯光缆 | 米 | 600 |  |
| 5 | 光纤收发器 | 千兆收发器单模单纤千兆 | 对 | 4 |  |
| 6 | 网线 | CAT 5E 8芯 每芯0.5mm | 米 | 1500 |  |
| 7 | 视频切换器 | 二口VGA视频切换器 | 个 | 1 |  |
| 8 | POE交换机 | 4+2口POE交换机，最大输出功率60W，端口最大功率30W，交换容量10Gbps,传输距离250米 | 台 | 6 |  |
| 9 | 交换机 | 8口10/100/1000M自适应千兆非网管型交换机，支持业务端口4kV防雷 | 台 | 1 |  |
| 10 | 安装辅材 | 线管、卡钉、水晶头、软管、扎带、标识、螺丝等 | 批 | 1 |  |
| 12 | 接入系统 | 实现在监控室可以全部调看此次加装的监控，可接入ISC客户端进行查询录像 | 项 | 1 |  |
| 1 | 摄像头 | 600万筒型网络摄像机 采用深度学习硬件及算法，支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持人脸抓拍 最高分辨率可达3200 × 1800 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置 支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，透雾 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达50 m 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持AC24/DC24 V，1 A），1路音频输入，1路音频输出 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 支持电动变焦 传感器类型：1/1.8"" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.7~12 mm，水平视场角：108.1°~45.6°，垂直视场角：58.4°~25.7°，对角视场角：127.4°~52.2° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达50 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 最大图像尺寸：3200 × 1800 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 三码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频：1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 报警：1路输入，1路输出 最大支持AC24/DC24 V，1 A 复位：支持 电源输出：DC12 V，100 mA，建议用于拾音器供电 产品尺寸：93.7 × 97.9 × 185.1 mm 包装尺寸：315 × 137 × 141 mm 设备重量：1075 g 带包装重量：1445 g 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12 V，1.08 A，最大功耗：13 W PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.36 A~0.27 A，最大功耗：15 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3at，Class 4 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 防护：防水防尘：IP67 " | 个 | 10 | 预留10个 |
| 2 | 硬盘录像机 | 3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：16个SATA接口，可满配12TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽：160Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持24×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 | 台 | 1 | 多预留10路 |
| 3 | 硬盘 | 12TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM AllFrame AI全帧技术，提升用户AI视频分析检索体验 空气盘， CMR传统磁记录 传输速率245 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 支持5年有限质保服务 适用海拔高度范围-305m至3050m 标称容量：12TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 刻录技术：CMR 转速：7200RPM 缓存：512MB 最大读取速度：265MB/s 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 平均读写功率（W）：9.1W 加载/卸载周期：600,000 MTBF：2,500,000 年负荷（TB/年）：550TB 工作状态温度(°C)：0-65℃ 尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H) | 块 | 16 | 考虑预留的储存容量 |
| 4 | 网线 | CAT 5E 8芯 每芯0.5mm | 米 | 1000 |  |
| 5 | POE交换机 | 8+2口POE交换机，机架式安装 8个10/100/1000M自适应POE电口，2个上行电口,整机最大PoE输出功率为160W 交换容量336Gbps/3.36Tbps 供电设计支持IEEE 802.3af（15.4W）、IEEE 802.3at（30W） 支持自动、节能供电管理模式 支持热启动不间断供电 支持端口优先级 支持兼容非标准PD设备 支持对PoE端口定时上下电 支持IEEE 802.3az标准的EEE（Energy Efficient Ethernet，节能以太网）技术 | 台 | 2 |  |
| 6 | POE交换机 | 4+2口POE交换机，最大输出功率60W，端口最大功率30W，交换容量10Gbps,传输距离250米 | 台 | 2 |  |
| 7 | 交换机 | 8口10/100/1000M自适应千兆非网管型塑壳交换机，支持业务端口4kV防雷 | 台 | 1 |  |
| 8 | 安装辅材 | 线管、卡钉、水晶头、软管、扎带、标识、螺丝等 | 批 | 1 |  |
| 9 | 接入系统 | 接入原有IVS系统实现预览和回放功能，利用原有电视墙观看，设备安装在原有网络机柜上 | 项 | 1 |  |

附件3

| 项目名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 浙江省人民医院毕节医院2025年精麻药品区域安装监控系统设备采购项目 |  |  |

（公司名称）                           报价单

注：1.该公开询价并非采购行为，各单位提供的相关服务信息仅用于提高本单位对该服务的认知，不作为本单位采购行为的任何承诺。

- 2.供应商参与报价时，需考虑代理服务等成本。

公司名称（盖章）：

联系电话：

日期：