附件1

浙江省人民医院毕节医院2026年耗材试剂采购项目

E包二次公开询价报名登记表

报价单位名称：

单位地址：

联系人：                联系电话：

项目名称：浙江省人民医院毕节医院2026年耗材试剂采购项目E包二次公开询价

备注：我单位已认真阅读并理解贵方发布的浙江省人民医院毕节医院2026年耗材试剂采购项目E包二次公开询价公告，满足贵方“供应商资格要求”的所有内容。我方报名参加本次公开询价活动，并郑重承诺所提供的报价内容真实有效。

单位名称（盖章）：

日期：2026年  月  日

附件2

公司报价单

报价项目：浙江省人民医院毕节医院2026年耗材试剂采购项目E包二次公开询价

| 序号 | 科室 | 耗材名称 | 采购需求 | 是否需要纳入贵州医保三目录 | 数量 | 单位 | 是否需要配套设备使用 | 规格型号 | 生产 厂家 | 注册证号 | 单价 | 单项小计 | 国产/进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心手术室 | 不可吸收单股不锈钢丝线 | 材质：应由316L不锈钢制成，这种材质具有良好的耐腐蚀性和机械强度。 型号：各号 结构：不锈钢缝线是单股无菌外科缝线，带针。 灭菌方式：缝线经过辐射灭菌，确保无菌，一次性使用。 适用范围：胸骨闭合。 包装:2根/包 | 是 | 66 | 根 | 否 |  |  |  |  |  | 国产 |
| 2 | 中心手术室 | 非吸收性不锈钢缝线（多股扭织不锈钢丝线） | 材质：应由316L不锈钢制成，这种材质具有良好的耐腐蚀性和机械强度。 型号：各号 结构：不锈钢缝线是多股无菌外科缝线，带针。 灭菌方式：缝线经过辐射灭菌，确保无菌，一次性使用。 适用范围：胸骨闭合。 包装:2根/包 | 是 | 50 | 根 | 否 |  |  |  |  |  | 国产 |
| 3 | 中心手术室 | 非吸收性聚脂缝线 | 抗张强度：非吸收性聚酯缝线的抗张力强。 表面光滑度：缝线表面应光滑，条干均匀，无污渍、无结头。 染色褪色试验：缝线染色的褪色试验应合格。 无菌要求：缝线应无菌。 型号：各号 包装：10根/包 针型：缝线双头带针、圆针 | 是 | 228 | 包 | 否 |  |  |  |  |  | 国产 |
| 4 | 中心手术室 | 非吸收性聚脂缝线 | 抗张强度：非吸收性聚酯缝线的抗张力强。 表面光滑度：缝线表面应光滑，条干均匀，无污渍、无结头。 染色褪色试验：缝线染色的褪色试验应合格。 无菌要求：缝线应无菌。 型号：各号 包装：8根/包 针型：缝线双头带针、圆针 | 是 | 92 | 包 | 否 |  |  |  |  |  | 国产 |
| 5 | 中心手术室 | 非吸收性聚酯缝线 | 抗张强度：非吸收性聚酯缝线的抗张力强。 表面光滑度：缝线表面应光滑，条干均匀，无污渍、无结头。 染色褪色试验：缝线染色的褪色试验应合格。 无菌要求：缝线应无菌。 型号：各号 包装：1根/包 针型：带针、圆针 | 是 | 56 | 包 | 否 |  |  |  |  |  | 国产 |
| 6 | 中心手术室 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | 型号3-0，针形圆针，针长17mm，弧度1/2C，针体直径22mil，线长90cm，包装1根/包。 | 是 | 24 | 包 | 否 |  |  |  |  |  | 国产 |
| 7 | 中心手术室 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | 型号3-0，针形圆针，针长22mm，弧度1/2C，针体直径22mil，线长90cm，包装1根/包。 | 是 | 16 | 包 | 否 |  |  |  |  |  | 国产 |
| 8 | 中心手术室 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | 型号4-0，针形圆针，针长17mm，弧度1/2C，针体直径18mil，线长90cm，包装1根/包。 | 是 | 98 | 包 | 否 |  |  |  |  |  | 国产 |
| 9 | 中心手术室 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | 型号5-0，针形圆针，针长17mm，弧度1/2C，针体直径18mil，线长90cm，包装1根/包。 | 是 | 28 | 包 | 否 |  |  |  |  |  | 国产 |
| 10 | 中心手术室 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | 型号6-0，针形圆针，针长9.3mm，弧度1/2C，针体直径10mil，线长60cm，包装1根/包。 | 是 | 24 | 包 | 否 |  |  |  |  |  | 国产 |
| 11 | 中心手术室 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | 型号5-0，针形圆针，针长13mm，弧度1/2C，针体直径14mil，线长75cm，包装1根/包。 | 是 | 26 | 包 | 否 |  |  |  |  |  | 国产 |
| 12 | 中心手术室 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | 型号2-0，针形圆针，针长26mm，弧度1/2C，针体直径26mil，线长122cm，包装1根/包。 | 是 | 54 | 包 | 否 |  |  |  |  |  | 国产 |
| 13 | 中心手术室 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | 型号5-0，针形圆针，针长13mm，弧度1/2C，针体直径14mil，线长75cm，包装1根/包。 | 是 | 88 | 包 | 否 |  |  |  |  |  | 国产 |
| 14 | 中心手术室 | 可吸收外科缝线(胶原蛋白） | 用于全身疾病治疗，要求50包/盒，每小包独立包装（4-0 2cmX10)或每小包独立包装（4-0 2cmX 12) | 否 | 600 | 包 | 否 |  |  |  |  |  | 国产 |
| 15 | 中心手术室 | 丝线编织非吸收性缝线 | 2-0线长60cm，本产品采用蚕丝为原料，经编织，染色，上蜡，装针，及灭菌处理后成为外科非吸收性缝线，一次性使用。 包装：15根/包 | 否 | 21784 | 包 | 否 |  |  |  |  |  | 国产 |
| 16 | 中心手术室 | 丝线编织非吸收性缝线 | 3-0线长60cm，本产品采用蚕丝为原料，经编织，染色，上蜡，装针，及灭菌处理后成为外科非吸收性缝线，一次性使用。 包装：15根/包 | 否 | 40 | 包 | 否 |  |  |  |  |  | 国产 |
| 17 | 中心手术室 | 丝线编织非吸收性缝线 | 0线长60cm，本产品采用蚕丝为原料，经编织，染色，上蜡，装针，及灭菌处理后成为外科非吸收性缝线，一次性使用。 包装：15根/包 | 否 | 5328 | 包 | 否 |  |  |  |  |  | 国产 |
| 单价合计：(该报价须包含招标代理服务费等各项成本)小写： （元） 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：不限于报价单内型号规格，若供应商有相应符合医院使用场景的不同规格，也可提供相应报价

此报价里面的每项必须是全部进行响应报价，不能漏项或缺项。

本项目报价为报单价，该报价包含招标代理服务费及其他成本

公司名称（盖章）：

联系方式：

日期：