附件1

浙江省人民医院毕节医院2026年耗材试剂第四轮采购项目3包（二次）报名登记表

报价单位名称：

单位地址：

联系人：             ;    联系电话：

我单位已认真阅读并理解贵方发布的浙江省人民医院毕节医院2026年耗材试剂第四轮采购项目3包（二次）的询价要求，满足贵方“供应商资格要求”的所有内容。我方报名参加本次公开询价活动，并郑重承诺所提供的报价内容真实有效。

单位名称（盖章）：

日期：2026年    月    日

附件2

通用耗材清单（3包）（填表规则请见最后方说明）

| 序号 | 申请科室 | 耗材名称 | 采购需求 | 预计年使用量 | 单位 | 是否需要纳入贵州医保三目录 | 是否需要配套设备使用 | 是否需要进口 | 是否需要与其他耗材成套使用 | 建议分包项目名称 | 建议包号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 口腔科 | 朗力生物®丁香油抑菌液 | 丁香酚含量≥80%，抑菌效果：对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等具有抑制作用，抑菌环直径＞7mm | 10 | 瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 通用耗材 | 3 |
| 2 | 眼科 | 宝石手术刀 | 适用于白内障手术，15度侧切口刀 | 5 | 把 | 否 | 否 | 否 | 否 | 通用耗材 | 3 |
| 3 | 眼科 | 笛针 | 适用于视网膜脱离、玻璃体积血、糖尿病性视网膜病变等患者行后入路玻璃体手术，25G，可更换笛针头，可高温消毒 | 5 | 个 | 否 | 否 | 否 | 否 | 通用耗材 | 3 |
| 4 | 眼科 | 医用粘贴膜 | 适用于所有眼内手术，独立无菌包装，带导流/接液袋，粘合牢固，防过敏，易撕线，术野可视不影响操作，14*18cm左右 | 2500 | 张 | 否 | 否 | 否 | 否 | 通用耗材 | 3 |
| 5 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 耳内窥镜（Φ2.7*100mm0°） | 用于耳科手术及门诊内镜检查 | 10 | 把 | 否 | 否 | 否 | 否 | 通用耗材 | 3 |
| 6 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 鼻窦镜（Φ4*175mm0°） | 用于鼻科手术及门诊内镜检查 | 15 | 把 | 否 | 否 | 否 | 否 | 通用耗材 | 3 |
| 7 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 鼻窦镜（Φ4*175mm70°） | 用于鼻科手术及门诊内镜检查 | 5 | 把 | 否 | 否 | 否 | 否 | 通用耗材 | 3 |
| 8 | 皮肤科 | 化学换肤术护理包 | 果酸1只，皮肤屏障修复乳1包，洁面乳1包，医用棉签1包、棉片1包、检查手套1双、医用退热凝胶1只，刷子1把，中和剂1包 | 200 | 人份 | 否 | 否 | 否 | 否 | 通用耗材 | 3 |

附件3

（公司名称）                           报价单

通用耗材报价清单（3包）

| 序号 | 名称 | 预计年使用量 | 单位 | 规格型号 | 注册证号 | 生产厂家 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 朗力生物®丁香油抑菌液 | 10 | 瓶 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 宝石手术刀 | 5 | 把 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 笛针 | 5 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 医用粘贴膜 | 2500 | 张 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 耳内窥镜（Φ2.7*100mm0°） | 10 | 把 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 鼻窦镜（Φ4*175mm0°） | 15 | 把 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 鼻窦镜（Φ4*175mm70°） | 5 | 把 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 化学换肤术护理包 | 200 | 人份 |  |  |  |  |  |  |

注：1.该公开询价并非采购行为，各单位提供的相关服务信息仅用于提高本单位对该服务的认知，不作为本单位采购行为的任何承诺。

- 2.供应商参与报价时，需考虑代理服务等成本。

- 公司名称（盖章）：

- 联系电话：

- 日期：