附件1


浙江省人民医院毕节医院2026年临时供应耗材采购项目（1包）（四次）报名登记表


报价单位名称：                                                   
单位地址：                                                       
联系人：             ;    联系电话：                             


我单位已认真阅读并理解贵方发布的浙江省人民医院毕节医院2026年临时供应耗材采购项目（1包）（四次）的询价要求，满足贵方“供应商资格要求”的所有内容。我方报名参加本次公开询价活动，并郑重承诺所提供的报价内容真实有效。


   单位名称（盖章）：         

日期：2026年    月    日  







附件2
清单一：常规耗材试剂（1包）（四次）（填表规则请见最后方说明）
	序号
	申请科室
	耗材名称
	采购需求
	预计年使用量
	单位
	是否需要纳入贵州医保三目录
	包号

	1
	神经外科
	三导心电图记录纸
	为匹配科室心电图机使用
	60
	个
	否
	1包

	2
	生殖中心
	精子(细胞)形态学快速染色液(WHO推荐Diff-Quik法)
	适用于生殖医学中心检验科对人类精子细胞的形态学染色，满足精子形态分析、畸形率检测等临床检验需求。
	5
	盒
	否
	1包

	3
	生殖中心
	精子包被抗体IgG检测试剂盒(乳胶法)
	适用于生殖医学中心对成年男性精子表面包被 IgG 抗体的定性检测，辅助诊断免疫性不育，结果判定符合 WHO 人类精液检查与处理实验室手册相关标准。
	5
	盒
	否
	1包

	4
	手术室
	一次性电刀清洁片
	一、基础规格
- 尺寸：≥50×50mm；厚度0.5±0.3mm；
- 结构：SiO₂抛光磨料+海绵基层+医用双面胶+钡线（X光显影）+离型纸。
- 包装：独立无菌单包装。
二、核心性能
- 清洁层：磨料均匀、无脱砂/漏砂，不损伤刀头，快速除焦痂。
- 背胶粘性：贴不锈钢板顶端下滑≤2.5mm/30min；剥离力≥1.0N/cm，固定稳固。
- 安全性：无菌（EO/γ射线灭菌），EO残留≤10μg/g；无致敏、无刺激，非接触人体。
- 显影性：钡线X线清晰显影，防术中遗留。
三、关键技术指标
- 材质：磨料为医用级SiO₂；基材医用海绵；背胶医用压敏胶；离型纸为硅油纸。
- 有效期：2-3年（密封未开封）。
- 标准：符合YY 0316、ISO 10993生物相容性，医疗器械Ⅱ类管理。
	1000
	片
	否
	1包

	5
	手术室、泌尿外科
	电刀负极板连接线
	1. 额定电气参数：额定电压≤2500V（峰值），额定电流适配高频电刀主流规格，单极模式≤400A（短时）、≤10A（连续），工作频率300kHz~5MHz；
2. 导线规格：导体为多股镀锡铜丝（芯数≥20股，线径≥0.15mm），绝缘层为医用级PVC/TPE（耐温-40℃~135℃，阻燃等级V-0），线径常规φ3.0~4.0mm；
3. 接头规格：一端为6.3mm公插片（适配电刀主机），一端为负极板端2.0/2.5mm插针/电极扣（匹配PF/NW系列，一次性负极板接口）；
4. 长度：常规≥3.0m，满足手术台操作距离；
5. 耐压与绝缘：绝缘电阻≥100MΩ（500V DC），耐电压4000V AC/1min无击穿、无闪络；
6. 环境与认证：符合YY 0649、IEC 60601-1医用标准，可耐受环氧乙烷（EO）/低温等离子灭菌，生物相容性无致敏、无刺激。
	500
	根
	否
	1包

	6
	眼科
	荧光素钠眼科检测试纸
	为荧光素钠检测试纸，作为眼科检查无菌试纸，不可重复使用，主要用于临床眼科诊断
	100
	盒
	否
	1包





附件3
（公司名称）                           报价单
常规耗材试剂（1包）（四次）
	序号
	名称
	预计年使用量
	单位
	规格型号
	注册证号
	生产厂家
	单价（元）
	总价（元）
	包号

	1
	三导心电图记录纸
	60
	个
	
	
	
	
	
	1包

	2
	精子(细胞)形态学快速染色液(WHO推荐Diff-Quik法)
	5
	盒
	
	
	
	
	
	1包

	3
	精子包被抗体IgG检测试剂盒(乳胶法)
	5
	盒
	
	
	
	
	
	1包

	4
	一次性电刀清洁片
	1000
	片
	
	
	
	
	
	1包

	5
	电刀负极板连接线
	500
	根
	
	
	
	
	
	1包

	6
	荧光素钠眼科检测试纸
	100
	盒
	
	
	
	
	
	1包


[bookmark: _GoBack]注：1.该公开询价并非采购行为，各单位提供的相关服务信息仅用于提高本单位对该服务的认知，不作为本单位采购行为的任何承诺。
2.供应商参与报价时，需考虑代理服务等成本。
            公司名称（盖章）：
联系电话：
日期：
