YBW-12-630箱变维修维护需求清单（7号）

型号：YBW-12-630       柜号：   WJJ          日期：2026年  月  日

| 工程项目： |  | 浙江省人民医院毕节医院毕节医院YBW-12-630箱变维修维护项目（报价单） |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 规格型号 | 数量 | 金额（元） |  |
| 1 | 无功补偿控制器 |  | JKW5C | 1 |  | 1.更换配件除雷击、超负荷、人为等原因损坏外，须承诺实行质保壹年、终身维护 ，(贵州省内12小时内,省外在24小时内)到达现场, 2.工期：进场后须24小时内完成维修维护工作和通电。 3.报价均含安装及所需辅材。 |
| 2 | 交流接触器220V |  | CDC9-43 | 9 |  |  |
| 3 | 自愈式并联电容 |  | BSMJO.45-20-3 | 9 |  |  |
| 4 | 信号灯220V |  | 红色.白色 | 20 |  |  |
| 5 | 微型断路器 |  | C50A | 9 |  |  |
| 6 | 电流表 |  | 6L2 | 7 |  |  |
| 7 | 辅材 |  |  |  |  |  |
| 合计金额(人民币:元) |  |  | 大写: |  |  |  |